Утверждаю:
КГП на ПХВ «Поликлиника № 1 города Семей»

 Управления здравоохранения области Абай
 __________________ Ахунжанов А.А.
Приказ № _____
от «02» августа 2024 года
 
ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Тендер «Медицинская техника»
(внесение изменений)
Настоящая тендерная документация, предоставляемая организатором тендера КГП на ПХВ «Поликлиника № 1 города Семей» Управления здравоохранения области Абай потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заявок и участия в тендере «Медицинская техника», составлена в соответствии с Приказом МЗ РК № 110 от 07.06.2023г. «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее - Правила) и содержит информацию и перечень документов, необходимых для проведения закупа.

Глава 1. Введение

1. Предмет тендера

1. Настоящая Тендерная документация по проведению тендера по закупу «Медицинская техника», разработана с целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об их участии в тендере.

2. Тендер проводится с целью определения поставщиков Товара. Полный перечень закупаемых Товаров приведен в приложении 1 к Тендерной документации.

3. Организатором тендера/Заказчиком выступает: КГП на ПХВ «Поликлиника № 1 города Семей» Управления здравоохранения области Абай.

4.  Сумма, выделенная для закупа, указанная в приложении 1 к Тендерной документации. 

5. Сроки поставок: в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания договора
1. Базовые условия платежа.

6. Условия оплаты: Оплата Заказчиком за Товары Поставщику будет производиться в размере 100 % по факту поставки товара в полном объеме в тенге по предъявлению счетов-фактур, накладных за фактически поставленный товар, по мере поступления бюджетных средств. 

Потенциальный поставщик может представить альтернативные условия платежа, или другие условия и связанные с ними конкретные ценовые скидки. При этом потенциальный поставщик в таблице цен должен указать, какую ценовую скидку он может предложить в этом случае.

2. Правомочность и квалификация потенциальных поставщиков.

Потенциальный поставщик и его аффилированное лицо не имеют права участвовать в одном лоте.

Настоящая тендерная документация составлена на основании  Приказа МЗ РК № 110 от 07.06.2023г. «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее - Правила) и включает в себя:

- состав тендерной документации, перечень документов, которые должны быть представлены потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия требованиям Правил;

7. К тендеру допускается изъявившие желание участвовать в тендере потенциальные поставщики, занимающиеся производством и/или реализацией медицинского изделий, лекарственных средств гарантирующие поставку закупаемого товара, соответствующего по качеству требованиям, указанным в технической спецификации (Приложение 2).

8. Потенциальный поставщик не участвует в закупе, если:

1) близкие родственники, супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) первых руководителей потенциального поставщика и (или) уполномоченного представителя потенциального поставщика обладают правом принимать решение о выборе поставщика либо являются представителем заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора в проводимом закупе;

2) финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика или поставщика приостановлена.

9. Потенциальный поставщик, участвующий в закупе, соответствует следующим условиям:

1) правоспособность (для юридических лиц), гражданская дееспособность (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность);

2) правоспособность на осуществление соответствующей фармацевтической деятельности;

3) не аффилирован с членами и секретарем комиссии (комиссии), а также представителями заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора, которые имеют возможность прямо и (или) косвенно принимать решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения комиссией (комиссии);

4) отсутствие задолженности в бюджет, в том числе по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование;

5) не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации;

6) не является участником тендера по одному лоту со своим аффилированным лицом.

Условия настоящего пункта не применяются при осуществлении закупа у иностранных товаропроизводителей и через международные организации, учрежденные Организацией Объединенных Наций.
10. К закупаемым и отпускаемым, в том числе при закупе фармацевтических услуг, лекарственным средствам и медицинским изделиям предъявляются следующие условия:

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 142/2020 «Об утверждении перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных)» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21479), незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; при закупе медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) непревышение предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии), утвержденных Приказом 96  и Приказом 77, с учетом наценки единого дистрибьютора (при закупе единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19 «Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22230);

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

7) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору, составляет:

не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года;

не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в течение финансового года;

8) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

9) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

10) менее сроков годности, указанных в подпунктах 8) и 9) настоящего пункта, для переходящих остатков лекарственных средств и медицинских изделий единого дистрибьютора, которые поставляются заказчику для использования по назначению до истечения срока их годности;

11) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

12) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.

Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

13) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги по условиям договора.

11. Условия, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) и 13) пункта 11 настоящих Правил, подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.

12. Заказчик, организатор закупа не вправе предъявлять к потенциальному поставщику квалификационные требования, не предусмотренные Правилами.

Потенциальный поставщик в рамках закупа по одному лоту представляет одно торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия, за исключением случая, когда по условиям объявления или приглашения на закуп требуется его комплектность.

13. технические и качественные характеристики закупаемой медицинской техники, включая технические спецификации, указаны в приложении 2 к настоящей тендерной документации;
14. место, сроки, объем и другие условия закупаемой медицинской техники и суммы, выделенные для их закупа по каждому лоту, согласно приложения 1 к настоящей тендерной документации;

15. условия платежей: 100 % после приемки товара в пункте назначения;

16. проект договора закупа медицинских изделий: Приложение 5 к настоящей тендерной документации;

17. язык составления тендерной документации – русский, предоставление тендерной заявки, договора о закупе на русском или русском и казахском языке;

18. требования к оформлению тендерной заявки:

Тендерная заявка состоит из основной части, технической части и гарантийного обеспечения.
При привлечении соисполнителя, потенциальный поставщик также прилагает к тендерной заявке документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4) и 5) пункта 50 настоящих Правил.

Основная часть тендерной заявки содержит:

1) заявку на участие в тендере по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам, (на электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов);

2) копию устава для юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора, или выписка из реестра действующих держателей акций после даты объявления);

3) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом;

4) копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных в соответствии с Законом «О разрешениях и уведомлениях», сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. При отсутствии сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом «О разрешениях и уведомлениях»;

5) копии сертификатов (при наличии):

о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP);

о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP);

о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP);

6) ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

7) оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки.

Техническая часть тендерной заявки содержит:

1) технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленных лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтической услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской техники, также на электронном носителе в формате «docx»);

2) копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо разрешения (заключения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз лекарственного средства и (или) медицинского изделия в Республику Казахстан.

На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии документа, подтверждающего их ввоз через государственную границу Республики Казахстан, их оприходование потенциальным поставщиком; производство отечественным товаропроизводителем, заключение о безопасности, выданное в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-237/2020 «Об утверждении Правил ввоза на территорию Республики Казахстан и вывоза с территории Республики Казахстан лекарственных средств и медицинских изделий и оказания государственной услуги «Выдача согласования и (или) заключения (разрешительного документа) на ввоз (вывоз) зарегистрированных и не зарегистрированных в Республике Казахстан лекарственных средств и медицинских изделий» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21749).

19. порядок, форма и сроки внесения гарантийного обеспечения тендерной заявки

Вместе с тендерной заявкой потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от суммы, выделенной для закупа лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг.

Гарантийное обеспечение тендерной заявки (далее – гарантийное обеспечение) представляется в виде:

1) гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет заказчика или организатора закупа либо на счет, предусмотренный Бюджетным кодексом Республики Казахстан для организаторов закупа, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

	Реквизиты Заказчика для внесения 1 % 

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Поликлиника № 1 города Семей» Управления здравоохранения области Абай



Адрес: Республика Казахстан, область Абай, 071400, город Семей

улица Жамакаева, 100

тел: 521724 (факс), 562532

РНН 182700234503

БИН 080540020185

Филиал в г. Семей АО «БанкЦенрКредит» 
ИИКKZ588560000005003567

БИК KCJBKZKX
КБЕ 16
2) банковской гарантии по форме, согласно приложению 3 к Правилам.

54. Гарантийное обеспечение возвращается потенциальному поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней в случаях:

1) отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения окончательного срока ее приема;

2) отклонения тендерной заявки по основанию несоответствия положениям тендерной документации;

3) признания победителем тендера другого потенциального поставщика;

4) прекращения процедур закупа без определения победителя тендера;

5) вступления в силу договора закупа и внесения победителем тендера гарантийного обеспечения исполнения договора закупа.

Гарантийное обеспечение не возвращается потенциальному поставщику, если:

1) он отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;

2) победитель уклонился от заключения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг после признания победителем тендера;

3) он признан победителем и не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг.

20. указание на возможность и порядок отзыва тендерной заявки

Потенциальный поставщик при необходимости отзывает заявку в письменной форме до истечения окончательного срока ее приема.

Не допускается внесение изменений в тендерные заявки после истечения срока представления тендерных заявок.

21. место и окончательный срок приема тендерных заявок и срок их действия

Тендерная заявка печатается либо пишется несмываемыми чернилами, представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью представителя потенциального поставщика.

Не допускается внесение в текст тендерной заявки вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением случаев необходимости исправления грамматических или арифметических ошибок.

Техническая спецификация представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью представителя потенциального поставщика.

Техническая спецификация тендерной заявки и оригинал гарантийного обеспечения закупа прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один конверт.

Конверт содержит наименование и юридический адрес потенциального поставщика, подлежит адресации заказчику или организатору закупа по адресу, указанному в тендерной документации, и содержит слова Тендер по закупу «Медицинская техника» (указывается название тендера)» и «Не вскрывать до «Не вскрывать до 15:00 часов «23» августа 2024 года» (указываются дата и время вскрытия конвертов, указанные в тендерной документации)».

22. формы обращения потенциальных поставщиков за разъяснениями по содержанию тендерной документации при необходимости порядка проведения встречи с ними:

Не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до истечения окончательного срока приема тендерных заявок при необходимости потенциальный поставщик обращается к заказчику, организатору закупа за разъяснениями по тендерной документации, на которые заказчик или организатор закупа не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса дают разъяснение, направляемое всем потенциальным поставщикам, получившим тендерную документацию, на дату поступления запроса без указания автора запроса.

Не позднее 7 (семи) календарных дней до истечения окончательного срока приема тендерных заявок заказчик или организатор закупа при необходимости по собственной инициативе или в ответ на запросы потенциальных поставщиков вносят изменения в тендерную документацию, о чем незамедлительно сообщается всем потенциальным поставщикам, представившим тендерные заявки или получившим тендерную документацию.

При этом окончательный срок приема тендерных заявок продлевается на срок не менее 5 (пяти) календарных дней.

Заказчик или организатор закупа при необходимости проводит встречу с потенциальными поставщиками для разъяснения условий тендера в месте и время, определенные тендерной документацией, о чем составляется протокол, включающий сведения о ходе и содержании встречи, который направляется всем потенциальным поставщикам, представившим тендерные заявки или получившим тендерную документацию.

23. место, дату, время и процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками

Тендерные заявки представляются (направляются) организатору тендера нарочно или по почте по адресу: КГП на ПХВ «Поликлиника № 1 города Семей». Место нахождения: 071400, область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева, 100, Приемная директора.  
Окончательный срок предоставления тендерных заявок – до 13:00 часов местного времени   «23» августа 2024 года.

Конверты с тендерными заявками вскрываются тендерной комиссией в 15 часов 00 минут «23» августа 2024 года, по адресу: КГП на ПХВ «Поликлиника № 1 города Семей» Управления здравоохранения области Абай. Место нахождения: 071400, г. Семей, ул. Жамакаева, 100, конференц-зал.

В процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками могут присутствовать потенциальные поставщики либо их уполномоченные представители.

Вскрывая конверты, секретарь тендерной комиссии объявляет наименование и адрес потенциальных поставщиков, от которых поступили тендерные заявки, заявленные цены по каждому лоту, условия поставки и оплаты, порядок отзыва тендерных заявок, информацию о документах, составляющих тендерную заявку, и вносит данные сведения в протокол вскрытия конвертов.
24. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ТЕНДЕРНЫХ ЗАЯВОК
24-1. Тендерная комиссия осуществляет оценку и сопоставление тендерных заявок.

В целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков условиям Правил в части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации тендерная комиссия рассматривает информацию, размещенную на интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства либо ликвидации.

24-2. Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку в целом или по лоту в случаях:

1) непредставления гарантийного обеспечения тендерной заявки в соответствии с условиями настоящих Правил;

2) непредставления копии устава или выписки о составе учредителей, участников или выписки из реестра держателей акций, или копии учредительного договора в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

3) непредставления копии документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) непредставления копий соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных в соответствии с Законом «О разрешениях и уведомлениях», сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов, либо непредставления нотариально удостоверенных копий соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом 
«О разрешениях и уведомлениях», при отсутствии сведений в информационных системах государственных органов;

5) наличия в сведениях соответствующего органа государственных доходов информации о задолженности в бюджет, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование (за исключением сумм, по которым изменены сроки уплаты, не отраженных в общей сумме задолженности);

6) непредставления технической спецификации в соответствии с условиями, предусмотренными настоящими Правилами;

7) представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации и настоящих Правил;

8) установления факта представления недостоверной информации по условиям, предусмотренным настоящими Правилами к лекарственным средствам и (или) медицинским изделиям и услугам, приобретаемым в рамках настоящих Правил;

9) причастности к процедуре банкротства либо ликвидации;

10) непредставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтических услуг пункту 11 настоящих Правил;

11)  если техническая характеристика заявленной медицинской техники не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье;

12) несоответствия условиям пункта 10 настоящих Правил;

13) установленных пунктами 15, 21 настоящих Правил;

14) если тендерная заявка имеет более короткий срок действия, чем указано в условиях тендерной документации;

15) непредставления ценового предложения либо представления ценового предложения не по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

16) представления потенциальным поставщиком цены на лекарственное средство и (или) медицинское изделие, превышающей цену, выделенную для закупа по соответствующему лоту, и (или) предельную цену на международное непатентованное наименование и предельную цену на торговое наименование;

17) представления тендерной заявки в непрошитом виде с непронумерованными страницами, не скрепленной подписью, без указания на конверте наименования или юридического адреса потенциального поставщика, заказчика или организатора закупа;

18) несоответствия потенциального поставщика и (или) соисполнителя условиям, предусмотренным пунктами 8 и 9 Правил;

19) установления факта аффилированности в нарушение условий Правил.

24-3. Если тендер в целом или какой-либо его лот признаны несостоявшимися, заказчик или организатор закупа меняют содержание и условия тендера и проводят повторный тендер в соответствии с главой 1 раздела 2 Правил.

24.-4. Если тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися по основанию подачи только одной заявки, соответствующей условиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупа осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку.

24-5. Закуп способом тендера или его какой-либо лот признаются несостоявшимися по одному из следующих оснований:

1) отсутствие тендерных заявок;

2) отклонение всех тендерных заявок потенциальных поставщиков.

24-5. Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и условиям Правил, на основе наименьшего ценового предложения.

В отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям настоящих Правил.

25. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ТЕНДЕРА
25-1. Итоги тендера подводятся в течение 10 (десяти) календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками, о чем составляется протокол, в который включаются:

1) наименования и краткое описание лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг;

2) сумма закупа;

3) наименования, местонахождение и квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки;

4) цена и условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией;

5) изложение оценки и сопоставления тендерных заявок;

6) основания отклонения тендерных заявок;

7) наименования и местонахождение победителя (ей) по каждому лоту тендера и условия, по которым определен победитель, с указанием торгового наименования;

8) наименования и местонахождение участника каждого лота тендера, предложение которого является вторым после предложения победителя, с указанием торгового наименования;

9) основания, если победитель тендера не определен;

10) срок, в течение которого надлежит заключить договор закупа;

11) информация о привлечении экспертной комиссии.

25-2. В течение 3 (трех) календарных дней со дня подведения итогов тендера заказчик или организатор закупа уведомляют потенциальных поставщиков, принявших участие в тендере, о результатах тендера путем размещения протокола итогов на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа.

25-3. Протокол об итогах тендера размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа. Организатор закупа в течение 3 (трех) календарных дней со дня подведения итогов направляет заказчику заверенные копии протокола итогов закупа и техническую спецификацию лекарственных средств и (или) медицинских изделий победителя.
26. условия предоставления потенциальным поставщикам-отечественным товаропроизводителям поддержки, определенные Правилами

Поддержка отечественных товаропроизводителей и (или) производителей государств-членов Евразийского экономического союза

26-1. Если в закупе по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем и (или) производителем государств-членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), представивший заявку, соответствующую условиям объявления или приглашения на закуп и условиям настоящих Правил, такой потенциальный поставщик признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

26-2. Если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, являющихся отечественными товаропроизводителями и (или) производителями государств-членов ЕАЭС, заявки которых соответствуют условиям объявления или приглашения на закуп и условиям настоящих Правил, то победитель среди них определяется по наименьшей цене по итогам аукциона, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

26-3. Статус отечественного товаропроизводителя потенциального поставщика при проведении закупа подтверждается следующими документами:

1) лицензией на фармацевтическую деятельность по производству лекарственных средств и (или) медицинских изделий, полученной в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

2) регистрационным удостоверением на лекарственное средство или медицинское изделие, выданным в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-16 «Об утверждении правил государственной регистрации, перерегистрации лекарственного средства или медицинского изделия, внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22175), с указанием отечественного товаропроизводителя в качестве производителя.

При заключении договора или дополнительного соглашения к долгосрочному договору поставки отечественный товаропроизводитель на поставляемые лекарственные средства и медицинские изделия предоставляет сертификат о происхождении лекарственных средств, медицинских изделий для внутреннего обращения «СТ-KZ».

26-4. Статус потенциального поставщика-производителя государств-членов ЕАЭС подтверждается следующими документами:

1) лицензией на фармацевтическую деятельность по производству лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

2) регистрационным удостоверением, соответствующих решению Совета ЕАЭС от 3 ноября 2016 года № 78 «О Правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения» и решению Совета ЕАЭС от 12 февраля 2016 года № 46 «О Правилах регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий».

27. Поддержка предпринимательской инициативы

27-1. Преимущество на заключение договоров имеют потенциальные поставщики, получившие в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан сертификат о соответствии объекта требованиям:

1) надлежащей производственной практики (GMP) при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств;

2) надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе лекарственных средств и фармацевтических услуг;

3) надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг.

19. Для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки к заявке:

1) отечественные товаропроизводители при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств прикладывают сертификат о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP);

2) потенциальные поставщики при закупе лекарственных средств прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP);

3) потенциальные поставщики и (или) их соисполнители при закупе фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP).

27-2. Если в закупе по лоту участвует только один потенциальный поставщик, представивший заявку, соответствующую условиям объявления или приглашения на закуп и условиям настоящих Правил, и сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), такой потенциальный поставщик признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

27-3. Если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, представивших тендерные заявки, соответствующие условиям объявления или приглашения на закуп и условиям настоящих Правил, и сертификаты о соответствии объектов требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), то победитель среди них определяется по наименьшей цене по итогам аукциона, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.
27-4. Если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, представивших регистрационное удостоверение, полностью и в точности соответствующее данным государственного реестра лекарственных средств и (или) медицинских изделий, или номер разрешения (заключения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз лекарственного средства и (или) медицинского изделия в Республику Казахстан, преимущество предоставляется потенциальным поставщикам, представившим регистрационное удостоверение, при этом победитель среди них определяется по наименьшей цене по итогам аукциона, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.
28. УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ, ФОРМУ, ОБЪЕМ И СПОСОБ ГАРАНТИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРА ЗАКУПА

Содержание, форма и условия внесения гарантийного обеспечения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг (далее – гарантийное обеспечение) определяются заказчиком или организатором закупа в соответствии с положениями Правил и подлежат включению в тендерную документацию, договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг.

28-1. Гарантийное обеспечение составляет три процента от цены договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг и представляется в виде:
1) гарантийного взноса в виде денежных средств, размещаемых в банке, обслуживающем заказчика;

2) банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан по форме, согласно приложению 10 к настоящим Правилам.

Гарантийное обеспечение в виде гарантийного взноса денежных средств вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет заказчика.

	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Поликлиника № 1 города Семей» Управления здравоохранения области Абай


Адрес РК, область Абай, 071400

город Семей

улица Жамакаева, 100

тел: 521724 (факс),562532

РНН 182700234503

БИН 080540020185

Филиал в г. Семей АО «БанкЦенрКредит» ИИКKZ588560000005003567

БИК KCJBKZKX
КБЕ 16
28-2. Гарантийное обеспечение не вносится, если цена договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не превышает двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год.

28-3. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг вносится поставщиком не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня его вступления в силу, если им не предусмотрено иное.

28-4. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не возвращается заказчиком поставщику при:

1) расторжении договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком договорных обязательств;

2) неисполнении или исполнении ненадлежащим образом своих обязательств по договору поставки (нарушение сроков поставки и нарушение других условий договора);

3) неуплате штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий, предусмотренных договором закупа или договором на оказание фармацевтических услуг.
29. перечень и количество медицинской техники, Приложение 1 к настоящей тендерной документации.
30. Заключение договора закупа
30-1. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов тендера либо получения итогов закупа от организатора закупа направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, составляемый по форме, согласно приложению настоящей тендерной документации и Правил.

30-2. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения договора победитель тендера подписывает его либо письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями или отказе от подписания.

30-3. Непредставление в указанный срок подписанного договора или уведомления о несогласии с условиями считается отказом от его заключения. Срок рассмотрения отказа не превышает 2 (двух) рабочих дней со дня представления отказа от заключения договора.

30-4. Договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг вступают в силу со дня подписания его уполномоченными представителями сторон.

30-5. Если победитель тендера уклонился от подписания договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в установленный срок или не уведомил заказчика о несогласии с его условиями, то заказчик заключает договор с участником тендера, соответствующим условиям Правил, и ценовое предложение которого является вторым после предложения победителя.

30-6. Не допускаются внесение каких-либо изменений и (или) новых условий в договор (за исключением уменьшения цены лекарственных средств и (или) медицинских изделий, объема), которые изменяют содержание предложения, явившегося основой для выбора поставщика, в том числе замена торгового наименования, указанного в договоре, другим торговым наименованием.

30-7. Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности состава или характеристики лекарственного средства и (или) медицинского изделия, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на лекарственные средства и (или) медицинские изделия и, соответственно, цены договора;

2) по взаимному согласию сторон в части уменьшения объема лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтических услуг.

30-8. Допускается проведение переговоров заказчиком либо организатором закупа с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера, с целью уменьшения цены лекарственных средств и (или) медицинских изделий либо фармацевтической услуги до подписания договора закупа и договора на оказание фармацевтических услуг с применением аудио- и видеофиксации. Потенциальный поставщик принимает решение по своему усмотрению о согласии или несогласии на уменьшение цены лекарственных средств и (или) медицинских изделий или фармацевтической услуги, что не является основанием для отказа заказчиком либо организатором закупа в подписании договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера.
31. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
31-1. Вскрытые тендерные заявки не возвращаются потенциальным поставщикам, за исключением оригинала банковской гарантии. При этом заказчик или организатор тендера должны сохранить копию данного документа.
31-2. В случаях выявления нарушений при проведении закупа руководитель заказчика, организатор закупа признают такой закуп в целом либо по соответствующим лотам недействительным.

31-3. В случае не точностей указанных в настоящей тендерной документации, тендерная комиссия руководствуется Приказом МЗ РК № 110 от 07.06.2023г. «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг».
Приложение 1

Тендер «Медицинская техника»
Перечень закупаемых товаров

	№ лота
	Международное

непатентованное

название или

состав
	Поставка
	Единица измерения
	Количество
	Цена
	Сумма, выделенная для закупа, тенге

	1
	Микроскопы  бинокулярные
	в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания договора
	Штука 
	5
	780 000
	3 900 000

	2
	Регистратор для СМАД
	
	Штука 
	3
	570 000
	1 710 00

	3
	Кардиотокограф
	
	Штука 
	1
	2 800 000
	2 800 000

	4
	Дефибриллятор
	
	Штука 
	6
	1 600 000
	9 600 000

	5
	ИВЛ аппарат портативный
	
	Штука 
	4
	893 000
	3 572 000

	6
	Кресло гинекологическое с гидравлическим управлением

	
	Штука 
	1
	6 200 000
	6 200 000

	7
	Холтер аппарат ЭКГ
	
	Штука 
	2
	1 850 000
	3 700 000

	8
	Электроэнцефаллограф
	
	Штука 
	1
	2 350 000
	2 350 000

	9
	Аппарат дарсонвализации и ультратональной терапии
	
	Штука 
	1
	418 000
	418 000

	10
	Светильник опреационный купольный
	
	Штука 
	1
	3 316 000
	3 316 000

	ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА
	37 566 000


Приложение 2
Тендер «Медицинская техника»
Техническая спецификация
Лот № 1

Микроскопы  бинокулярные
	№ лота
	Международное

непатентованное

название или

состав
	Характеристика препарата c указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы
	Поставка
	Единица измерения
	Количество

	1
	Микроскопы  бинокулярные
	Диапазон увеличения от 40х до 1000х;

Освещение 3W LED.

Эргономичное металлическое основание 224x167 мм. Высококачественный лак.

Двухслойный механический столик 132x142 мм

Бинокулярный тубус Archtype, вращающийся на 360 °, наклоненный на 30 °, с анти-грибковым покрытием

Межзрачковое расстояние 55-75мм.

Четырехместное револьверное устройство.

Коаксиальная грубая и точная фокусировка.

Широкопольные окуляры WF 10x/18

Объективы:

SP ACHRO 4x/0.10

SP ACHRO 10x/0,25

SP ACHRO 40x/0,65

SP ACHRO 100x/1,25

Abbe Brightfield конденсатор н.А. 1.25 с ирисовой диафрагмой, переменной по высоте.

Аксессуары:

фильтр из матового стекла, зеркало дневного света для наружного использования, пылезащитный чехол.
	в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания договора
	Штука 
	5


	Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев.

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:

· замену отработавших ресурс составных частей;

· замену или восстановление отдельных частей МИ ТСО;

· настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;

· чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий

	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое c приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервисы-коды для доступа к программному обеспечению товара.

Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.


Техническая спецификация

Лот № 2
Регистратор для СМАД
В соответствии с планом закупок медицинской техники подлежит закупке система длительного мониторирования АД в количестве 1 (одного) комплекта.                                                                       
1.2. Состав оборудования (1 комплекта поставки).
	№ п/н
	Наименование
	Базовые параметры
	Кол-во

	1.1. 
	Носимый монитор АД
	Предназначен для периодического измерения и записи АД до 72 часов
	1 шт.

	1.2. 
	Программное обеспечение
	
	1 шт.

	1.3. 
	Чехол сумка для монитора
	Наличие
	1 шт.

	1.4. *
	Чехол одноразового использования
	Наличие
	10 шт.

	1.5. *
	Салфетка одноразовая под манжету
	Наличие
	30 шт.

	1.6. 
	Комплект соединительных трубок
	Наличие
	1 компл.

	1.7. *
	Комплект манжет для регистрации АД 

(малая (24-32 см)/

 средняя (28-40 см)/ 

большая (32-42 см)
	Наличие
	1 комп.

	1.8. 
	Кабель USB
	Для считывания (передачи) данных с  монитора в  ПК
	1 шт.

	1.9. 
	Аккумуляторные батареи
	наличие
	4 шт.

	1.10. 
	Зарядное устройство
	Наличие
	1 шт.

	1.11. 
	Руководство по эксплуатации (паспорт)
	Наличие
	1 экз.

	1.12. 
	Руководство пользователя
	Наличие
	1 экз.


2. Технические требования:

	№ п/п
	Наименование
	Базовые параметры

	1.
	Требования к носимому монитору АД
	

	1.1.1.
	Метод измерения АД
	Осциллометрический

	1.1.2.
	Диапазон измеряемого артериального давления в манжете в автоматическом режиме
	30-300 мм рт.ст.

	1.1.3. 
	Погрешность измерения давления в манжете
	± 3мм рт, ст.

	1.1.4.
	Диапазон измерения частоты пульса
	40-200 ударов в минуту

	1.1.5.
	Погрешность измерения частоты пульса
	± 3 %

	1.1.6.
	Количество измерений АД, запоминаемых в мониторе
	Не менее 240

	1.1.7.*
	Длительность мониторирования
	Не менее 3 суток (72 часов)

	1.1.8.
	Программная и аппаратная защита по максимальной длительности измерения АД (2 мин) и максимальному давлению в манжете (300 мм рт.ст. для взрослых и задаваемое значение для детей- педиатрический режим)
	наличие

	1.1.9.
	Повтор измерения АД при существенном отличии результата измерения от результатов предыдущих измерений; величина отличия, при котором осуществляется повторное измерение, устанавливается врачом
	наличие

	1.1.10.*
	Возможность прерывания мониторирования АД на любой промежуток времени с дальнейшим продолжением обследования
	наличие

	1.1.11.
	Внеплановый запуск измерения (кнопка пациента)
	наличие

	1.1.12.
	Отображение на дисплее носимого монитора осцилляций и сигнала снижения давления в манжете
	наличие

	1.1.13.
	Графический дисплей размером, не менее
	45х25 мм

	1.1.14.
	Графический дисплей с разрешением, не менее
	128х64 (8 строк по 16 символов)

	1.1.15.
	Встроенные в носимый монитор часы реального времени с отображением на ЖК дисплее носимого монитора текущего времени, состояние заряда аккумуляторов и режимов программирования монитора
	наличие

	1.1.16.
	Питание


	От двух аккумуляторов или батареек размера не более АА

	1.1.17.
	Возможность замены элементов питания в носимом мониторе во время мониторирования АД без прекращения обследования
	наличие

	1.1.18.*
	Возможность запуска носимого монитора без ПК в “полевых” условиях (с использованием установок по умолчанию)
	наличие

	1.1.19.
	Звуковая и световая сигнализация в носимом мониторе режимов работы
	наличие

	1.1.20.
	Тип памяти


	Встроенная твердотельная, энергонезависимая

	1.1.21.
	Время хранения информации в мониторе при отключенном питании
	Не ограничено

	1.1.22.
	Чтение данных из носимого монитора в ПК
	По USB-порту

	1.2.
	Программируемые параметры обследования

	1.2.1
	Установка интервалов измерения АД в диапазоне 5-90 минут с шагом 1 минута, отдельно для дневного, ночного и  и в не менее двух дополнительных интервалах времени


	наличие

	1.2.2
	Установка в носимом мониторе в режиме органайзера (временного напоминания - будильника) графика приема лекарственных препаратов   
	Не менее 5 фактов напоминаний

	1.2.3
	Возможность выбора режимов отображения результатов на экране носимого монитора – да/нет
	наличие

	1.2.4
	Возможность выбора звукового оповещения о начале измерения АД - всегда, только днем, никогда
	наличие

	1.2.5
	Возможность выбора подсветки экрана носимого монитора - всегда, только днем, никогда
	наличие

	1.2.6
	Возможность выбора профиля мониторирования 

- взрослый

-педиатрический

-гипертонический
	наличие

	1.3.
	Требования к программному обеспечению
	

	1.3.1.
	Отображение результатов измерения АД и частоты пульса (ЧП) в виде таблиц и графиков 
	наличие 



	1.3.2. 
	Возможность верификации результатов измерения АД по пульсовой волне и “колоколу” выбранного измерения
	наличие 

	1.3.3. 
	Возможность исключать ошибочные измерения из анализа (ручная выбраковка, функциональная проба, лекарственная проба, период привыкания и другие) с автоматической коррекцией всех результатов анализа АД
	наличие

	1.3.4.
	Расчет валидности (процента удачных плановых измерений) обследования
	наличие

	1.3.5.
	Расчет основных статистических показателей мониторинга АД: усредненных, минимальных и максимальных значений отдельно для суток, дня, ночи и специальных интервалов:
	

	1.3.5.1
	- САД (Систолическое АД), 
	

	1.3.5.2
	- ДАД (Диастолическое АД, 
	наличие

	1.3.5.3
	- СрАД (Среднее гемодинамическое давление), 
	наличие

	1.3.5.4
	- ПАД (Пульсовое артериальное давление),
	наличие

	1.3.5.5
	- ЧП (частота пульса)
	наличие

	1.3.5.6
	- ИДП (индекса двойного произведения),
	наличие

	1.3.5.7
	- ИВ САД и ДАД гипотонии и гипертонии (как индекс времени Систолического АД и Диастолического АД гипотонии и гипертонии индекс времени процент времени, в течение которого АД превышало границу гипертензии),
	наличие

	1.3.5.8
	- ВУП (величина утреннего подъема) САД и ДАД,
	наличие

	1.3.5.9
	- СУП (скорость утреннего подъема) САД и ДАД,
	наличие

	1.3.5.10
	- СНС (степень ночного снижения) САД и ДАД,
	наличие

	1.3.5.11
	- вариабельность АД 

(ВАР1 (величина стандартного отклонения от среднего значения АД для данного временного периода (день, ночь, сутки, специальный интервал), 

ВАР2 (определяется в виде среднеквадратичного значения разности между последовательными измерениями АД), 

ВАР3 (Корригированная вариабельность –это величина стандартного отклонения значений АД от кривой суточного ритма) САД и ДАД
	наличие

	1.3.6.
	Расчет параметров утренней динамики АД 
	

	1.3.6.1
	- максимальные и минимальные величины САД и ДАД;
	наличие

	1.3.6.2
	- величина утреннего подъема САД и ДАД;
	наличие

	1.3.6.3
	- скорость утреннего подъема САД и ДАД
	наличие

	1.3.7.
	Индекс нагрузки повышенным и пониженным давлением 
	 

	1.3.7.1
	- индекс площади,
	наличие

	1.3.7.2
	- индекс площади нормированный, 
	наличие

	1.3.7.3
	- индекс времени, 
	наличие

	1.3.7.4
	- индекс измерения
	наличие

	1.3.8.
	Параметры ночного снижения АД
	наличие

	1.3.9.
	Хронобиологический (косинорный) анализ АД
	наличие

	1.3.10.
	Корреляционный и регрессионный анализ показателей АД
	наличие

	1.3.11.
	Сравнительный анализ показателей АД любых двух выбранных интервалов времени
	наличие 

	1.3.12.
	Анализ феномена “белого халата”
	наличие

	1.3.13.
	Возможность ввода и обработки контрольных измерений
	наличие

	1.3.14.
	Наличие педиатрического профиля анализа АД

(оценка полученных усредненных величин АД у детей с учетом возраста и роста детей и подростов с общепринятыми нормативными показателями)
	наличие

	1.3.15.
	Возможность настройки цветовой гаммы представления результатов мониторинга
	наличие

	1.3.16.
	Наличие возможности формирования автоматического заключения с внесением результатов анализа АД в финальный отчёт (режим «Вставить заключение»), а так же и ручного редактирования врачом с внесением нестандартных комментариев для более полного отражения результатов исследования
	наличие

	
	
	

	1.3.17.*
	Возможность передачи/приёма всей записи обследования, а так же протоколов исследования (отчетов) по компьютерным сетям общего пользования, а также удаленным сетям с помощью интернета, электронной почты.
	наличие

	1.3.19.
	Ведение базы данных пациентов
	наличие

	1.3.20.
	Архивирование результатов исследований
	наличие

	1.3.21
	Экспорт исследования на внешние носители и импорт исследования из внешних носителей.
	наличие

	1.3.22
	Программное обеспечение для анализа записи АД


	наличие

	2*
	Сертификат типа средств измерений 
	наличие

	Пункты технического задания, отмеченные «*», должны обязательно выполняться, т.к. имеют особо важное значение, определяют класс и функциональные возможности оборудования. Все предложения, не удовлетворяющие хотя бы одному из этих пунктов, не будут рассматриваться.


	Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев.

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:

· замену отработавших ресурс составных частей;

· замену или восстановление отдельных частей МИ ТСО;

· настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;

· чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий

	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое c приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервисы-коды для доступа к программному обеспечению товара.

Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.


Техническая спецификация

Лот № 3

Кардиотокограф
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники
(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Фетальный монитор 



	2
	Требования к 

комплектации
	№

п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Фетальный монитор, основной блок
	Фетальный монитор предназначен для неинвазивного и инвазивного мониторинга плода во время дородового обследования, родов и родоразрешения. 

Конфигурация монитора включает средства мониторинга ЧССП1 (ЧСС плода 1), ЧССП2 (ЧСС плода 2), ТОКО, MFM и AFM, ПЭКГ (обеспечивающий мониторинг ДЧССП (дельта _ЧСС плода) и ВМД (внутриматочного давления)). Возможность использования стимулятора плода. Монитор может быть подключен к центральной системе мониторинга через сеть 485 или Ethernet. Наличие встроенного модуля беспроводной связи для соедтинения по беспроводной сети.

В мониторе предусмотрены сигналы тревоги двух типов: тревоги пациенту и технические тревоги. Тревоги по пациенту указывают на ситуацию, когда основной показатель жизнидеятельности превышает заданный предел. Звуковые и визуальные сигналы тревоги могут быть отключены. Регулируемые пределы тревог определяют условия срабатывания тревоги.

Технические тревоги показывают, что монитор не в состоянии измерять и не может надежно определять критическое состояние пациента.

Имеется два уровня сигнала тревог: средний и низкий.

Тревога стреднего уровня – это серьезное предупреждение, которое помечается специальным символом.

Тревога низкого уровня – это обычное предупреждение.

Если одновременно возникают тревоги обоих уровней, монитор подает сигнал, что тревога среднего уровня. Уровни тервог задаются системой. Имеется два варианта отображения сообщений тревог по пациенту: в числовом и в текстовом виде.

В случае потери сигнала плода в течение определенного времени, мониор подает сигнал технической тревоги.

Монитор сохраняет до 100 тревожных сообщений.

Тревоги по ЧССП1/ЧССП2: Нижний предел сигналов в диапазоне не уже 60-205 уд./мин, с шагом 5; Верхний предел сигналов в диапазоне не уже 65-210 уд/мин, с шагом 5; Задержка тревоги в диапазоне не уже 0-20 секунд, с шагом 5.

Для внешнего наблюдения за частотой сердечных сокращений плода используется технология ультразвуковой доплеровской эхографии.

Мониторинг ЧССП двойни: для проведения внешнего монитоинга ЧССП двойни, монитор комплектуется двумя УЗ-датчиками. Сиситема имеет функцию проверки наложения сигналов (ПНС) при мониторинге ЧССП двойни. Методика: Ультразвуковой импульсный доплер с автокоррекцией. Частота повторения импульсов: не менее 2 кГц. Длительность импульса: не менее 92 мкс. Частота ультразвука: (1,0±10%) МГц. Принцип измерения и регистрация ЧССП «от удара к удару». Включение и отключение в меню прибора функции «регистраия ЧССП от удара к удару». Количество канало: не менее 2. Независимая регулировка громкости сигналов ЧСС для каждого канала, с возможностью отключения. Функция обнуления. Количество кристаллов в ультразвуковых датчиках: 8 р-<МПа. Lob <10 мВт/см2. Ispta <100 мВт\см2. Эффективная площадь излучения: (628±15%) мм2. Диапазон измерения  ЧССП: 50-240 уд/мин. Разрешение: 1 уд/мин. Точность ±2 уд/мин. Диэлектрическая плотность: ˃4000 В ср. кв. ISATA поверхности датчика: 1,865 мВт/см2. Входящий пучок: 6,08 см2. Погрешность измерений для ISATA: ±26,6%. Погрешность измерений для ультразвуковой мощности: 26,6%. Регулировка громкости ЧСС плодов, с возможностью отключения. Индикация и регулировка громкости сердцебиения плода. Индикация качества сигнала сердцебиения плода. Цветовая маркировка разъема датчика и разъема для подключения датчика в мониторе.

Монитор позволяет осуществляет внутренний мониторинг одной или нескольких ЧССП с помощью прямой электрокардиографии (ПЭКГ) (возможность) и сократительной деятельности матки с помощью катетера для измерения внутриматочного давления (КВМД) (возможность). ПЭКГ: методика – обнаружение интервала между пиками. Диапазон измерения: ДЧСС: в диапазоне не уже 30-240 уд/мин. Разрешение не менее 1 уд/мин. Точность ±1 уд/мин. Входной импеданс: ˃10М (дифференциальный режим, DC50/60 Гц). Входной импеданс: ˃20 М (синфазный режим). Коэффициент  ослабления синфазного сигнала (CMRR): ˃110 дБ. Шум:<4 мкВп. Допустимое отклонение напряжения на коже: ±500 мВ. Входное напряжение плода: 20 мкВп – 3 мВп. 

Внешний мониторинг сократительной деятельности матки.

Метод регистрации: Токометрический. Функция установки нулевой сократительной активности матки. Функция автоматического обнуления параметров: Автоматический (значение ТОКО становится нулевым или ниже, длительностью не более 30 секунд). Вручную.

Диапазон ТОКО: не уже 0-100. Нелинейная ошибка: ±10%. Разрешение: 1. Режим обнуления: автоматический/ручной. Диэлектрический плотность: ˃4000 В ср.кв.

Внутренний мониторинг сократительной деятельности матки. Диапазон давления: не уже

 0-100 мм рт. мт. (0.0 кПа~13.3 кПа). Чувствительность: не менее 5 мкВ/В/мм рт.ст. Нелинейная ошибка: ±3 мм.рт.ст. (±0.4 кПа). Разрешение: 1%. Режим обнуления: автоматический/ручной. 

Автомониторинг движения плода (AFM): Во время мониторинга сердца плода с помощью ультразвука обнаруживаются также сигналы движения плода. Движение плода будет обнаружено и отобразиться на экране или бумаге в виде графика или черными метками. Методика: ультразвуковой импульсный доплер. 

Мониторинг движения плода вручную (MFM): Результат MFM определяется тем, как пациентка ощущает движения плода. Подсчет отображается на экране. 

Функция подавления артефактов для устранения помех во время мониторинга. ЧССП с помощью ПЭКГ.

Монитор имеет три режима отображения: режим кривых и числовых значений. Отображение ЧСС и сократительной активности матки одновременно в числовом формате и в виде кривых. 

Окно состояния. Индикаторы: работы от электросети, состояния работы от аккумулятора, уровня заряда аккумулятора; сетевого соединения и номера монитора, звуковой тревоги, состояния самописца, скорости печати, времени мониторинга, даты времени.

Наличие функции проверки наложения сигналов ЧСС плодов и матери.

Кривая ЧССП1/ЧССП2: Ось у отображает числовые значения ЧССП.

Кривая AFM: Ось у отображает числовые значения ЧССП. 

Кривая ТОКО: Ось отображает числовое значение ТОКО, диапазон: не уже 0-100.

Монитор автоматически сохраняет данные каждого мониторинга в отдельном файле.

Поддержка функции USB позволяет автоматически сохранять файлы на USB-диск, после чего их можно перенести на компьютер или просмотреть в системе управления данными. 

Анализ КТГ: выполняется на кривой в режиме реального времени. Максимальный охватываемый период: 60 минут. Анализ КТГ описывает скорость сердечных сокращений плода, токографию и движения плода.

Результаты анализы КТГ: потеря сигнала – доля потери сигнала; Сокращения матки – время сокращения в ходе анализа; Базальная HR – средня  ЧССП в течение 10 минут, когда на нее не воияют движения плода или сокращения матки; Акцелерация -  ВРемя ускорения (<32 недели, включая ускорение с амплитудой больше не менее 10 уд/мин и длительностью более 10 секунд, ≥32 недели и ускорение с амплитудой больше не менее 15 уд./мин и длительностью более 15 секунд); Децелерации – время замедления; Результат анализа кратковременной вариабельности (STV); результат анализа долговременной вариабельности (LTV); начало анализа – время начала анализа; Конец анализа – время завершения анализа; Функция записи седицинских аннотаций и меток событий.

В период между 10 и 60-ой минутной отсчета таймера монитора выдает результаты КТГ ежеминутно.

Функция улучшенного анализа Фишера: Улучшенный Фишер начинается после печати кривой в режиме реального времени на протяжении 10 минут.

Хранение и воспроизведение кривых: не менее 12 часов.

Встроенная ручка для транспортировки. 

Русифицированный интерфейс.

Встроенный коммуникационный порт RS – 232. Встроенный коммуникационный порт USB.

Монитор соответствует международному стандарту по требованиям безопасности к медицинскому электрическому оборудованию IEC/EN 60601-1. Он является оборудованием класса I.

Уровень водонепроницаемости: IPX-1.

Габаритные размеры: не более 350x300x104 мм.

Вес: не более 3,5 кг.
	1 шт.

	
	
	2
	Основной экран
	ЖК экран не более 5,6 дюймов цветной.

На экране отображаются получаемые данные, кривые и числовые значения результатов измерений.

Активная область: не более 112,9 мм(Ш) х 84,7 мм (В)

Разрешение: не более 640 (RGB) х 480

Режим отображения: Нормально белый, трансмиссивный.

Регулировка яркости экрана. Выбор угла наклона дисплея. Угол наклона дисплея: не менее 0-90°.  Наличие кнопки фиксации дисплея монитора, блокирующая возможность открытия дисплея во время переноски.
	1 шт.

	
	
	
	Кабель питания 
	Кабель питания для подключения к электросети
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Датчик ультразвуковой 
	Предназначен для мониторинга ЧССП. Вес: не более 190 г. Длина кабеля: не более 2,5 м. Размер: не более 88 мм х 35 мм.
	1 шт.

	
	
	2
	TOCO-датчик (Синяя маркировка)
	Предназначен для внешнего мониторинга сократительной деятельности матки.  

Длина кабеля: не более 2,5 м. Вес: не более 180 г. 


	1 шт.

	
	
	4
	Дистанционный маркер событий
	Дистанционный маркер событий для проведения ручного 

мониторинга движения плода. Длина кабеля: не более 2,5 м. Вес: не более 56 г.
	1 шт.

	
	
	5
	Ремень многоразовый 
	Ремень для Фиксации УЗ датчика и ТОКО датчика на пациентке.
	3 шт.

	
	
	6
	Встроенный принтер
	Встроенный термограф монитора поддерживает американский и международный стандарт ширины бумаги для самописца. Он печатает непрерывные кривые наряду с метками.

Монитор поддерживает функции:

Автоматический запуск печати, Таймер печати, Быстрая печать, кэширование данных, сдвиг ЧССП2, самопроверка печати, подача бумаги.

Эффективна ширина печати: не менее 120 мм. Ширина распечатки ЧССП: не менее 80 мм. Масштаб ЧССП: 20 уд/мин. Ширина распечатки ТОКО не менее 40 мм. Масштаб ТОКО 25%./см.

Стандартная скорость (кривые в режиме реального времени): не менее 1 см/мин, 2 см/мин, 3 см/мин. Скорость быстрой печати (хранящихся кривых): до 15 мм/сек. Точность данных ±5% (ось Х). Точность данных ±1% (ось Y). Разрешение: не менее 8 точек/мм.  
	

	
	
	7
	Перезаряжаемая литиево-ионная батарея 
	Перезаряжаемая ионно-литиевая батарея: Номинальная емкость: не менее 5000 мАч. Время непрерывной работы: не менее 2 часов. Номинальное напряжение:   14,8 В. Необходимое время зарядки: не более 6 часов. Срок службы:   ≥300 циклов зарядки-разрядки.
	1 шт.

	
	
	8
	Сумка для переноски
	Транспортировочная сумка для переноски
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1
	Гель для ультразвуковых исследований
	Гель для ультразвуковых исследований
	1 шт.

	
	
	2
	Лента бумажная термическая специальная 
	Фальцованная, термочувствительная бумага для термопринтера. Ширина бумаги: не более 152 мм/ 150 мм.
	1 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Напряжение сети -100-240 В~ 

Частота -50/60 Гц 

Температура: от +5 до + 40 °С 

Относительная влажность: 15-93 % (без конденсации) Атмосферное давление: 86-106 кПа

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP согласно условиям договора

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания договора
Адрес: DDP согласно условиям договора

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники   37 месяцев.

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;

- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.


Техническая спецификация

Лот № 4

Дефибриллятор
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники
(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Дефибриллятор-монитор

	2
	Требования к комплектации
	.№ п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	 Дефибриллятор -

монитор со встроенным сетевым блоком и зарядным устройством
	Каталожный номер: ЮМГИ.941135.009-08 с каналом ЭКГ.
Физиологически оптимальный несимметричный биполярный импульс ограниченной длительности;
Коррекция энергии воздействия в зависимости от импеданса пациента Энергия импульса воздействия дискретно от 5 до 360 Дж, 11 уровней;
Время набора энергии 200Дж — 6 с,  360Дж — 10 с;
Количество разрядов от полностью заряженной аккумуляторной батареи 200 Дж —70, 360 Дж —40.
Блокировка выдачи энергии при сопротивлении пациента 12 Ом и  200 Ом, а также при разомкнутых или замкнутых электродах;
Ручной сброс накопленной энергии на внутреннюю нагрузку в случае отказа от дефибрилляции;
Время удержания набранной энергии с индикацией оставшихся секунд, с последующим автоматическим сбросом накопленной энергии на внутреннюю нагрузку, 30 с;
Тестирование процесса выдачи набранной энергии;
Время восстановления монитора после дефибрилляции, 6 с;
Речевое сопровождение действий оператора и процесса работы прибора на казахском языке, с возможностью переключения на русский язык.                                  Дублирование сообщений на дисплее на казахском языке, с возможностью переключения на русский язык:
Питание прибора: сменная аккумуляторная батарея, сеть постоянного тока (12-18 В), сеть переменного тока (190-250)В частотой (50-60)Гц.;
Мощность, потребляемая от сети, 200ВА;
Время непрерывной работы прибора в режиме мониторирования от сменной аккумуляторной батареи, 3 ч;
Время непрерывной работы от сети переменного тока , 168 ч;
Встроенное зарядное устройство батареи с автоматическим отключением;
Время заряда батареи 4 часа;
Встроенный регистратор записи на бумажный носитель с автоматическим и ручным включением;
Ширина бумаги 58 мм;
Возможность нанесения координатной сетки с шагом 1мм;
Скорость протяжки бумаги 12,5мм/с; 25мм/с; 50 мм/с;
Размер ЖК дисплея (цветной) 152 х 91(диагональ 7'') мм с разрешением 800 х 640 точек;
Отображение информации на ЖК дисплее:
значение установленной энергии;
значение отданной энергии;
количество отведений ЭКГ — 3;
состояние сменной батареи;
верхняя и нижняя границы тревог по ЧСС и текущее значение;
процесс накопления энергии;
текущее время и дата;
режим регистратора;
отданный ток и сопротивление грудной клетки пациента;
Слот для сменной карты  памяти типа microSD;
Взрослые и детские электроды, многоразовые, съемные;
Вес 7кг;
Устойчивость к механическим воздействиям (ГОСТ Р 50444) - Группа 5;
Безопасность - Класс IIЭлектроды дефибрилляции - тип BF
Электроды монитора с защитой от разряда дефибрилляции - тип CF
Канал ЭКГ:
Два канала приема ЭКГ  –  от электродов дефибрилляции и отдельного кабеля  электрокардиографического;
ЭКГ-мониторинг через 4-х канальный ЭКГ-кабель I...III, aVR...aVF;
ЭКГ-мониторинг через 10-и канальный ЭКГ-кабель I...III, aVR...aVF, V1...V6;
Чувствительность канала ЭКГ 5мм/мВ,  10мм/мВ, 20мм/мВ;
Скорость  движения изображения, 12,5мм/с; 25мм/с; 50мм/с;
Отключаемые антитреморный и сетевой фильтры;
Формирование ритмограммы и скаттерграммы пульса;
Диапазон измерения ЧСС от 30 до 300 уд/мин;
Абсолютной погрешность измерения ЧСС ±2 уд/мин;
	1 шт

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	2
	Аккумуляторная батарея
	ЮМГИ.687291.010
сменная аккумуляторная батарея 14,4 В, 1900 мА·ч.
Количество разрядов энергии 200 Дж от полностью заряженной
батареи –70, при емкости 50% –30. Количество раз-
рядов энергии 360 Дж от полностью заряженной батареи –40, при
емкости батареи 50% –15.
Время непрерывной работы в режиме монитора от полностью за-
ряженной батареи – 3 часов, в режиме от внешнего аккумулятора
– 1,5·С (час), где С – емкость полностью заряженного внешнего аккумулято-
ра, в ампер-часах.

	1 шт

	
	
	3
	Шнур сетевой 1,8 м
	ЮМГИ.685622.048

Для сети переменного тока
	1 шт

	
	
	4
	Кабель электрокардиографический ( 4 отведения)
	Для снятия  и мониторирования ЭКГ,  работы в синхронном режиме, четырехэлектродный.
	1 шт

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	5
	Электроды для мониторирования ЭКГ одноразовые
	F9079 43Х45 мм пр-во FIAB (Италия) для канала ЭКГразмер - 43х45мм, материал электрода - "FOAM" (непроницаемый для жидкости вспененный полиуретан (пенопласт на полипропиленовой (полиуретановой) основе), с особо прочным клеем для кратковременного и долговременного наблюдения
	2 комплект (100 шт)

	
	
	6
	Теромобумага, ширина 57-58 мм
	Ширина бумаги    –    (57 – 58) мм,  диаметр рулона – 50 мм,  термобумага с сеткой или без сетки
	2 шт

	
	
	7
	Сумка для переноски
	Для хранения и переноски аппарата.
	1 шт

	
	
	8
	Руководство по эксплуатации
	Руководство по эксплуатации на русском и казахском языках
	1 шт

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	- температура окружающей среды от 0 до плюс 40 0 С;

- относительная влажность воздуха до 98% при температуре плюс

25 0 С;

- атмосферное давление от 630 до 800 мм.рт.ст. (от 83,9 до 106,6 кПа).

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP конечный пользователь
КГП на ПХВ «Поликлиника № 1 города Семей» Управления здравоохранения области Абай

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания договора 

Адрес:  РК, области Абай, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.


Техническая спецификация

Лот № 5

ИВЛ аппарат портативный
	№ п/п
	Критерии
	Описание 

	1
	Наименование медицинской техники
(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Аппарат искусственной вентиляции легких для экстренной помощи 

	2
	Требования к комплектации
	.№ п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром лекарственных

средств и медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество (с

указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Блок управления
	Предназначен для проведения  управляемой искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), вспомогательной ИВЛ, управляемой вспомогательной ИВЛ и реанимационных действий пациентам

массой 5 кг в местах чрезвычайных ситуаций и в транспортных средствах.

 Аппарат А-ИВЛ-Э-03 обеспечивает работоспособность в пределах установленных допусков:

а) от источника переменного тока (220+зз_ss)В частотой (50±2,5)Гц через блок питания 220/ 12В. Потребляемая мощность от сети 20ВА;

6) от источника постоянного тока (10,2-15)В, ЗА через кабель питания. Потребляемый ток 2,0 А;

в) от аккумуляторной батареи, состоящей из четырёх литий-ионных элементов 18650/4SIP/2,9Ач/14,8В.

Режим работы - продолжительный. Время непрерывной работы от аккумуляторной батареи 3 ч.

Время установления рабочего режима 30 с.

Корректированный уровень звуковой мощности 63 дБА.

Эксплуатационное давление - от 270 до 600 кПа.

Соотношение вдоха-выдоха - 1:4, 1:3, 1:2, 1:1, 2:1, 3:1, 4: 1 с допускаемым отклонением ± l 0%.

Диапазон установки частоты вентиляции от 10 до 80 1/мин с допускаемым отклонением ± 1 1/мин.

Диапазон установки минутного объема от 0,5 до 30 л/мин с допускаемым отклонением ±20%.

Диапазон дыхательного давления в отверстии для подсоединения пациента от 5 до 50 см вод. ст. с допускаемым отклонением ± 10%.

Точность измерения давления в дыхательном контуре ± 10% в диапазоне от 0 до 60 см вод.ст.

Максимальное рабочее давление, ограниченное предохранительным клапаном, в отверстии для присоединения пациента не должно превышать (60-80) см вод.ст.

В режиме SIMV аппарат обеспечивает:

а) запуск триггера вдоха пациента при давлении минус (2± 1) см вод. ст. во время окна ожидания попытки вдоха при частоте вентиляции от 10 до 30 1/мин.

б) запуск триггера выдоха пациента при:

- снижении минутного объёма газовой смеси до значения 0,5 л/мин;

- достижении установленного значения дыхательного давления в отверстии для подсоединения пациента в диапазоне от 5 до 50 см вод.ст. с допускаемым отклонением ± 10%;

- истечении (30±5)% времени дыхательного цикла с момента срабатьrвания триггера попытки вдоха пациента.

В режиме PSV аппарат обеспечивает:

а) запуск триггера вдоха пациента при:

- давлении минус (2±1)см вод.ст.во время окна ожидания попытки вдоха пациента;

- истечении (9±1) секунд с момента последнего срабатывания триггера вдоха пациента;

- истечении (9± 1) секунд с момента включении режима.

б) запуск триггера выдоха пациента при:

- снижении минутного объёма газовой смеси до значения 0,5 л/мин;

- достижении установленного значения дыхательного давления в отверстии для подсоединения пациента в диапазоне от 5 до 50 см вод.ст. с допускаемым отклонением ± l 0%;

- истечении (3±1)секунд с момента срабатывания триггера вдоха пациента.

Диапазон минутной вентиляции в ручном режиме вентиляции от 0,5 до 30 л/мин с допускаемым отклонением ±20%.

Аппарат обеспечивает 100% или 60% содержание кислорода в воздушной смеси с допускаемым отклонением ± l 0%.

Средний срок службы аппарата 5 лет.

Степень защиты от проникновения воды IPX4.

Габаритные размеры блока управления, включая разъемы: 245x150xl06мм.

Габаритные размеры аппарата в футляре: 450x300xl20мм.

Габаритные размеры аппарата в сумке с комплектом поставки,: 470х305х140 мм.

Масса блока управления - 1,9 кг, масса аппарата в сумке с комплектом поставки - 12кг.


	1 шт.

	
	
	2
	Баллон БС 2-150У
	БС 2-150У

Баллон кислородный, объемом 2 литра предназначен для хранения и транспортирования кислорода,

 производится в соответствии с ГОСТ 949-73 из конструкционной углеродистой стали марки 45.
	1 шт.

	
	
	3
	Редуктор БКО-50-12,5-М1 исп.03
	БКО-50-12,5-М1 исп.03
Редуктор давления с манометром , предназначен для открытия и закрытия баллона с кислородом и регулирования давления.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	4
	Шланг дыхательный многоразового использования
	ЮМГИ.943139.017
для передачи кислородно-воздушной смеси или кислорода от аппарата к пациенту через клапан и маску
	1 шт.

	
	
	5
	Клапан пациента
	ЮМГИ.943139.018
для организации правильного циркулирования дыхательных потоков, установки маски, клапана ПДКВ (РЕЕР), дыхательного шланга, трахеальной трубки
	1 шт.

	
	
	6
	Маска лицевая полимерная Б2-145  (для взрослых)
	Б2-145

Маска лицевая полимерная для взрослых

Эластичный обтюратор обеспечивает максимальный комфорт для пациента.

Материал - прозрачный пластик поливинилхлоридный медицинского назначения;

Прозрачность позволяет наблюдать за состоянием пациента;

Предназначена для многократного использования;

Возможна дезинфекция холодным способом.

Размеры 145х120х90 мм; Вес ∼58 г
	1 шт.

	
	
	7
	Маска лицевая полимерная Б2-125 (для подростков)
	Б2-125

Маска лицевая полимерная для подростков

Эластичный обтюратор обеспечивает максимальный комфорт для пациента.

Материал - прозрачный пластик поливинилхлоридный медицинского назначения;

Прозрачность позволяет наблюдать за состоянием пациента;

Предназначена для многократного использования;

Возможна дезинфекция холодным способом.

Размеры 125х100х80 мм; Вес ∼48 г
	1 шт.

	
	
	8
	Маска лицевая полимерная  Б2-95 (для детей)
	Б2-95

Маска лицевая полимерная для детей

Эластичный обтюратор обеспечивает максимальный комфорт для пациента.

Материал - прозрачный пластик поливинилхлоридный медицинского назначения;

Прозрачность позволяет наблюдать за состоянием пациента;

Предназначена для многократного использования;

Возможна дезинфекция холодным способом.

Размеры 95х60х70 мм;

Вес не менее 38 г;
	1 шт.

	
	
	9
	Шланг кислородный
	ЮМГИ.302645.004
для передачи кислорода от баллона или магистрали с кислородом к аппарату
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	-
	-
	-
	-

	
	
	Принадлежности:

	
	
	10
	Кабель питания
	ЮМГИ.685631.223-01
кабель питания от постоянного тока 12-20 В
	1 шт.

	
	
	11
	Блок питания 220/12В
	ЮМГИ.436234.008

блок для питания от переменной сети.
	1 шт.

	
	
	12
	Футляр
	ЮМГИ.323365.003 
для закрепления аппарата и баллона, крепится к кронштейну для крепления в автомобиле
	1 шт.

	
	
	13
	Сумка для переноски
	ЮМГИ.323382.004 ГЧ сумка для переноски и хранения прибора
	1 шт.

	
	
	14
	Сумка для принадлежностей
	ЮМГИ.323382.007-01 ГЧ сумка для хранения и переноски принадлежностей
	1 шт.

	
	
	15
	Кронштейн для крепления в автомобиле
	ЮМГИ.301568.054 кронштейн для крепления в автомобиле , специальная конструкция для крепления к кузову  автомобиля 
	1 шт.

	
	
	16
	Руководство по эксплуатации
	ЮМГИ.941622.003 РЭ
	1 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Аппарат в упаковке предприятия-изготовителя может храниться при

следующих условиях:

– температура окружающей среды от минус 50 0 С до плюс 40 0 С;

– относительная влажность воздуха не более 98 % при температуре плюс

25 0 С;

Условия эксплуатации аппарата соответствуют климатическому

исполнению У2 по ГОСТ 15150 для работы при температуре эксплуатации от

0 °С до плюс 40 °С и относительной влажности от 15 до 95 % при температуре

25 °С.

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP конечный пользователь

КГП на ПХВ «Поликлиника № 1 города Семей» Управления здравоохранения области Абай

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания договора
Адрес:  РК, области Абай, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1

раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя:

замену отработавших ресурс составных частей;

замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;

настройку и регулировку медицинской техники;

специфические для данной медицинской техники работы;

чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних

поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические

для конкретного типа медицинской техники.


Техническая спецификация

Лот № 6

Кресло гинекологическое с гидравлическим управлением
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники 
	Кресло гинекологическое  



	2
	Требования к комплектации
	№

п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике 
	Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике 
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Кресло гинекологическое
	Гинекологическое кресло с электрическим управлением  для проведения обследований, манипуляций или малых оперативных вмешательств в условиях малой операционной на мочеполовых органах.

Кресло на подвижном основании с центральной блокировкой колесной опоры облегчает быстрое передвижение кресла по кабинету, а встроенные электрические приводы позволяют точно изменять и удерживать положение, без усилий со стороны персонала. Тренделенбурга и анти-Тренделенбурга. 

В положении кресла можно установить очень низкое положение переднего края сидения, что значительно облегчит пациентке взбирание на кресло. Кроме того, бесшовная обивка и обтекаемая форма ограждений помогают поддерживать чистоту кресла, а использованные материалы устойчивы к воздействию дезинфекционных средств (технология pSilver™). 

Технические характеристики:

Длина – не более 1 750 мм

Общая ширина - более 745 мм

Минимальная высота – не менее 560 мм

Максимальная высота – не более 1080 мм

Угол подъема спинной секции не более - 65°

Положение Тренделенбург
не менее- 10°

Положение Анти-тренделенбург не более - 65°

Питание - 230 В

Класс защиты от поражения электрическим током ~50/60 Гц

Максимальное потребление мощности - 300 ВА

Тип рабочей части - II В

Степень защиты от воздействия окружающей среды - IP-X4

Допустимая нагрузка – не менее 200 кг

Масса около не менее 160 кг

Объем гинекологического лотка – не менее 4 л

Кресло оснащено гинекологическим лотком из нержавеющей стали, рулоном подкладочной бумаги, размещенной на фиксаторе в резервуаре под опорой спины, а также планками для крепления оборудования к сидению и опоре. 

Кресло гинекологическое с ножным и ручным управлением с программируемыми настройками на одну позицию/двухсекционный мягкий поддон
Кресло имеет подвижную основу с центральным замком. Регулировка высоты, независимый наклон сиденья и наклон спинки одновременно с наклоном сегмента сиденья выполняются электрическими приводами постоянного тока 24 В, активируемыми ножным контроллером.
Положения Тренделенбурга и анти-Тренделенбурга одновременно с наклоном спинной и тазобедренной секций выполняются электрическими приводами постоянного тока 24 В, активируемыми ножным контроллером.

Кабельный пульт дистанционного управления (с памятью положений установок кресла или без памяти). Командоконтроллер кресла позволяет сохранять в памяти три любые позиции. Каждая из позиций может иметь любую высоту, угол наклона спинки и ложа.

Базовый блок по умолчанию должен быть оснащен: Педальным контроллером, Пультом ручного управления. Лотком для сбора секреции, Рельсами для крепления дополнительных принадлежностей, Держателем для бумажных полотенец.
Описание:

Основание

Колонна

Спинка

Сиденье

Гинекологический лоток

Напольные педали управления

Винт блокировки упора для стоп

Упор для рук с опорами для колен
	1 компл.

	
	
	
	Педальный контролер


	Влагозащищенный дистанционный педальный контролер для управления электрическими функциональными регулировками.


	1 шт.

	
	
	
	Пульт ручного управления


	Ручной пульт для управления электрическими функциональными регулировками с памятью основных положений.
	1 шт



	
	
	
	Лоток для сбора секреции


	Выдвижной, съемный гинекологический лоток из нержавеющей стали имеет возможность наклона, размерами 325х265х65, объёмом не менее 4 литра. Размещен под сиденьем.
	1 шт



	
	
	
	Рельсы крепления дополнительных принадлежностей
	Рельсы крепления предназначены для монтажа оснащения с помощью дополнительных принадлежностей.
	1 компл.

	
	
	
	Держатель для бумажных полотенец
	Держатель для бумажных полотенец размещен внутри секции спины, шириной 380 мм, объёмом на 40 метров.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	2
	Упор для рук с опорами для колен
	Изготовлены из нержавеющей стали и полиуретановой подушки, установленной в изогнутом положении для повышенного удобства пациенток во время осмотра. Упоры для колен используются для поддержания колен пациенток во время осмотра. Поворот возможен на 360°, осуществляется регулировка по высоте и углу наклона.
Упоры для рук выполнены из нержавеющей стали в изогнутой полукругом форме для удобной посадки на кресле. Обтянуты аналогичным материалом, что и упоры для колен.
	1 компл.

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Данное изделие предназначено для использования внутри помещения. Условия эксплуатации: температурный диапазон от +10 до +40°С, допустимые колебания температуры в течение 8 часов не должны превышать 20°С; влажность воздуха от 30 до 80%, атмосферное давление 700 - 1060 гПаsa.

	4
	Условия осуществления поставки МТ 

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
	DDP конечный пользователь

КГП на ПХВ «Поликлиника № 1 города Семей» Управления здравоохранения области Абай

	5
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания договора
Адрес:  РК, области Абай, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;

- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.

	7
	Требования к сопутствующим услугам
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара.

Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.


Техническая спецификация

Лот № 7

Холтер аппарат ЭЭГ
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)

(в соответствии с государственным реестром МТ  с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру

	2
	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру

	3
	Требования к комплектации
	№

п/п
	Наименование комплектующего к МТ 

(в соответствии с государственным реестром МТ )
	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру

CardiUP!
	ЭКГ по Холтеру регистратор амбулаторный 
Оперативная память

Длительность записи до 168 часов (7 суток)

Габариты не более 67 х 93 х 21 мм

ЖК дисплей не менее 48 х 28 мм

Масса не более 92 гр. (без батареи и ЭКГ кабеля)

Кнопки управления: не менее 3 кнопки меню  управления, 1 – событие

Питание: батарея не более АА – 1 шт

Частота дискретизации: не хуже 300, 600, 1200 Гц, 12 бит

Распознавание кардиостимулятора аппаратное

Связь с ПК через мини USB

Количество каналов 3 или 12 (7 или 10 проводов)

Носитель данных не менее с новейшим программным обеспечением и пользовательской документацией
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие 

	
	
	2
	ЭКГ кабель
	ЭКГ кабель с 7 или 10 отведениями
	1 шт.

	
	
	3
	USB кабель
	Кабель для соединения с ПК
	1 шт.

	
	
	4
	Набор одноразовых электродов для ЭКГ
	Одноразовые электроды для присоединения с ЭКГ кабелем, 1 упаковка – не менее 30 штук


	1 упаковка

	
	
	5
	Сумка для аппарата
	Чехол для переноски и транспортировки оборудования без комплектующих. Материал из тканевой основы.
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:



	
	
	6
	Батареи типа АА
	Батареи питания
	1 шт.

	
	
	7
	Руководство пользователя
	Руководство по эксплуатации 
	1 шт.

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	Условия работы: темп. окружающей среды +10 to +45 °C

Влажность 10 to 95 %

Атмосферное давление 70 to 106 кПа

Условия хранения: темп. окружающей среды -20 to +50 °C

Влажность 10 to 95 %



	5
	Условия осуществления поставки МТ 

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP конечный пользователь

КГП на ПХВ «Поликлиника № 1 города Семей» Управления здравоохранения области Абай

	6
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания договора
Адрес:  РК, области Абай, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев 

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей МТ;

- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий


Техническая спецификация

Лот № 8

Электроэнцефаллограф
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1. 
	Аппаратный блок
	шт.
	1

	2. 
	Кабель USB
	шт.
	1

	3. 
	Комплект электродов ЭЭГ
	шт.
	1

	4. 
	Шлем для фиксации отводящих электродов
	шт.
	2

	5. 
	Лампа светодиодная для фотостимуляции
	шт.
	1

	6. 
	Стойка специализированная приборная
	шт.
	1

	7. 
	Программное обеспечение на флеш накопителе *
	шт.
	1

	8. 
	Технический паспорт
	шт.
	1

	9. 
	Руководство по эксплуатации
	шт.
	1

	10. 
	Описание на программное обеспечение *
	шт.
	1


Дополнительно к основной комплектности поставляются:

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.
	Запасные ЭЭГ электроды
	шт.
	3

	2.
	Общий электрод с проводом и лентой для фиксации
	шт.
	1

	3.
	Web-камера
	шт.
	1

	4.
	Гель электродный
	шт.
	1

	5.
	Крепление для прибора к стойке
	шт.
	1

	6.
	Крепление для фотостимулятора к прибору
	шт.
	1

	7.
	Калибровочный провод
	шт.
	1

	8.
	Методика поверки МП №04/2012*
	шт.
	1


*Программное обеспечение и описание работы с программным обеспечением поставляются на одном флеш накопителе.

1. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, безопасности, размерам продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия медицинского оборудования потребностям заказчика

	№№

п/п
	Наименование параметра
	Значение

	1.
	Функциональные характеристики

	1.1
	Электропитание от порта USB стационарного компьютера или ноутбука, напряжение +5 В
	Наличие

	1.2
	Возможность работы без сети электропитания 220 В, 50 Гц
	Наличие

	1.3
	Встроенный динамик для фоностимуляции
	Наличие

	1.4
	Наушники для фоностимуляции
	Возможность

	1.5
	Режим записи ЭЭГ по заранее сформированным протоколам
	Наличие

	1.6
	Режим записи ЭЭГ без протокола
	Наличие

	1.7
	Режим редактирования длительности проб после записи
	Наличие

	1.8
	Изменение чувствительности, развертки, нижней и верхней полосы пропускания в реальном времени
	Наличие

	1.9
	Измерение межэлектродного сопротивления
	Наличие

	1.10
	Произвольное создание схем размещения электродов - монополярных и биполярных, а также наличие уже созданных стандартных схем
	Наличие

	1.11
	Выбор биполярных схем в реальном времени
	Наличие

	1.12
	Спектральный анализ в реальном времени
	Наличие

	1.13
	Цветное топографическое картирование в реальном времени и при просмотре обследования в режиме 2D и 3D
	Наличие

	1.14
	Режим маркировки событий с привязкой ко времени
	Наличие

	1.15
	Режим выделения артефактов
	Наличие

	1.16
	Автоматизированный поиск участков патологической активности
	Наличие

	1.17
	Синхронизированная с ЭЭГ запись видеоизображения с помощью web-камеры
	Наличие

	1.18
	Режим быстрого просмотра длительных записей с автоматизированной отметкой патологических участков
	Наличие

	1.19
	Расчет средней амплитуды ритмов по каждой пробе
	Наличие

	1.20
	Расчет межполушарной асимметрии
	Наличие

	1.21
	Расчет индекса и частоты альфа-ритма
	Наличие

	1.22
	Расчет индекса медленноволновой активности
	Наличие

	1.23
	Применение специальных (полосовых) фильтров
	Наличие

	1.24
	Применение фильтрации сетевой помехи
	Наличие

	1.25
	Импорт/экспорт проведенных обследований
	Наличие

	1.26
	Автоматическое формирование текстового описания ЭЭГ
	Наличие

	1.27
	Удаленное описание обследований через облачное хранилище или сетевой диск
	Наличие

	1.28
	Возможность параллельной записи видео в процессе съема ЭЭГ
	Наличие

	2.
	Возможности программного обеспечения

	2.1
	Ведение базы данных пациентов
	Наличие

	2.2
	Печать сигнала
	Наличие

	2.3
	Экспорт сигналов ЭЭГ в форматах EDF и CSV
	Наличие

	2.4
	Экспорт данных для интеграции в программу трехмерной локализации источников
	Наличие

	2.5
	Формирование отчетной формы в составе:

- таблица «Средняя амплитуда ритма»;

- таблица «Межполушарная асимметрия»;

- таблица «Индекс и частота медленноволновой активности»;

- таблица «Индекс и доминирующая частота альфа-ритма»;

- таблица «Эпилептическая активность»;

- описание проведенного обследования;

- заключение по проведенному обследованию.
	Наличие

	2.6
	Печать отчетной формы заключения по результатам исследования 
	Наличие

	2.7
	Встроенная база данных типовых фраз заключения
	Наличие

	2.8
	Запись одного или нескольких обследований пациента на компакт-диск или флеш-диск
	Наличие

	3.
	Качественные характеристики

	3.1
	Количество каналов
	21

	3.2
	Подключение к компьютеру
	USB

	3.3
	Класс потенциального риска
	2б

	3.4
	Рабочая полоса частот усилителя (на уровне –3 дБ)
	0,5-80 Гц

	3.5
	Среднеквадратическое значение шума, приведённое ко входу
	Не более 1,5 мкВ

	3.6
	Диапазон амплитуд измеряемых сигналов
	+/-0,8 В

	3.7
	Разрядность АЦП
	Не менее 16

	3.8
	Режекторные фильтры на частоты
	50 Гц, 100 Гц

	3.9
	Устойчивость к электростатическим разрядам
	8 кВ

	3.10
	Входное сопротивление усилителей
	не менее 500 МОм

	3.11
	Электропитание 
	+5 В (от порта USB)

	3.12
	Потребляемая мощность
	Не более 2 Вт

	3.14
	Масса аппаратного блока 
	Не более 0,7 кг

	3.15
	Габаритные размеры аппаратного блока
	Не более 222 x 142 x 42 мм

	3.16
	Фоностимулятор

	3.16.1
	Диапазон громкости импульса
	0 -2 Вт

	3.16.2
	Длительность импульсов
	10 мс — 250 мс

	3.16.3
	Частота следования импульсов
	От 0,5 Гц до 60 Гц

	3.18
	Фотостимулятор

	3.17.1
	Тип стимулятора
	светодиодный

	3.17.2
	Длительность импульсов
	10 мс — 250 мс

	3.17.3
	Частота следования импульсов 
	От 0,5 Гц до 60 Гц


	Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев.

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:

· замену отработавших ресурс составных частей;

· замену или восстановление отдельных частей МИ ТСО;

· настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;

· чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий

	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое c приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервисы-коды для доступа к программному обеспечению товара.

Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.


Техническая спецификация

Лот № 9

Аппарат дарсонвализации и ультратональной терапии

	№
	Наименование параметра
	Требуемое значение

	1. Общие сведения

	1.1.
	Наименование оборудования: Аппарат  для дарсонвализации  
	1 комплект

	2. Технические характеристики

	2.1.
	Аппарат предназначен   для   лечебного воздействия  импульсным  переменным током средней частоты высокого напряжения и переменным током  низкой частоты высокого напряжения
	

	2.2.
	Цифровые индикаторы, отражающие управление, индикацию и режим работы аппарата
	Наличие

	2.3.
	Амплитудное напряжение на выходе аппарата, кВ        

-в режиме дарсонвализации
	В диапазоне (8-25)

	2.4.
	Частота следования пачек импульсов в режиме дарсонвализации
	Не более 100 Гц

	2.5.
	Частота  заполнения импульсов в режиме дарсонвализации
	Не более 110 кГц

	2.6.
	Время работы аппарата в повторно- кратковременном  режиме

- время работы

- время паузы  
	не менее 6 ч

не менее 30мин

не менее 10 мин

	2.7.
	Диапазон установки таймера
	От 1 до 99 мин

	2.8.
	Напряжение  питания аппарата, 
	Не более 220 В

	2.9.
	Потребляемая  мощность 
	              Не более 50 В·А

	2.10.
	Габаритные размеры электронного блока
	      не более (110х210х260) мм

	2.11.
	Масса 
	не более 2,5 кг

	2.12.
	Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РФ
	Наличие

	3. Комплект поставки

	3.1
	Электронный блок
	1шт

	3.2
	Сменные электроды:

- грибовидный;

- гребешковый;

- точечный;

- ушной;

- шейный;

- десенный;

- вагинальный;

- ректальный
	Не менее 1 шт

Не менее 1 шт

Не менее 1 шт

Не менее 1 шт

Не менее 1 шт

Не менее 1 шт

Опция

Опция 

	3.3
	Паспорт
	1шт

	4. Требования к упаковке и маркировке

	4.1.
	Упаковка должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность Оборудования от повреждений или порчи при транспортировке.
	Наличие

	5. Дополнительные требования

	Срок предоставления гарантии производителя
	не менее 12 месяцев

	Срок предоставления гарантии поставщика
	не менее 12 месяцев

	Объем предоставления гарантии качества:
	

	-устранение неисправностей, связанных с дефектами производства
	Наличие

	-устранение неисправностей посредством замены запасных частей
	Наличие


Техническая спецификация

Лот № 10

Светильник опреационный купольный

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники 


	Светильник хирургический светодиодный в комплекте с принадлежностями


	2
	Требования к комплектации
	№

п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике 
	Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1
	Светильник хирургический светодиодный, в комплекте с принадлежностями
	Физические характеристики:
Дисплей (Ondal Space): 

13,5-21 кг (одиночный)  

Основной светильник 

(AC2000): 9-15кг

Функциональные свойства 

Освещенность

(Тестовое расстояние составляет один метр от ламповой панели (купола)

Уревень регулировки яркости:10 

Количество светодиодов:  

Основной светильник: 36 
Дополнительный светильник: 30 (опция)
Эндоскопическое освещение 8500лк (±500лк)
Срок службы источника света 70 000 часов
Повышение температуры операционного поля ≤1℃
Основной светильник: 

Спутниковый свет 180~300 мм; Точность: ±23% 

Точечное распределение света  d50/d10≥50% 

Цветовая температура  4350 К, точность: ± 15% 

Глубина освещения  1250 ± 550 мм (расстояние между верхним и нижним положением 60% центрального освещения)

Индекс  цветопередачи (Ra) 98, Точность: ± 8%

Интенсивность светового потока (на расстоянии 1 метра)

Основной светильник:

1. Нормальный режим: Ee≤470 Вт/м2; Ee:Ec ≤3,55±10% мВт/ (м2·люкс)  

2.Яркий режим: Ee ≤530 Вт/м2; Ee:Ec ≤3,55±10% мВт/ (м2·люкс)· 

Эффект отсутствия теней 

Функция управления тенями отключена:
Степень глубины освещения: 100% (±18%); 

Коэффициент отсутствия теней от однокупольных светильников: 95%±18%;

Коэффициент отсутствия теней от двухкупольных светильников: 55%±18%; 

Коэффициент отсутствия теней в глубине освещения от однокупольных светильников: 90%±18%; 

Коэффициент отсутствия теней в глубине освещения от двухкупольных светильников: 50%±18%
Функция управления тенями включена:
Основной свет 

Степень глубины освещения: 100% (±18%); 

Коэффициент отсутствия теней от однокупольных светильников: 100%±18%;  

Коэффициент отсутствия теней от двухкупольных светильников: 65%±18%;

Коэффициент отсутствия теней в глубине освещения от однокупольных светильников: 95%±18%; Коэффициент отсутствия теней в глубине освещения от двухкупольных светильников: 60%±18%

Угол поворота и прилагаемая сила:
Вращение подвеса вокруг центральной оси:

≥360°(угол); ≤55Н (прилагаемая сила); Вращение подпружиненной консоли вокруг поворотной консоли: 360°±20° (угол); ≤25Н (прилагаемая сила); Подъем и наклон подпружиненной консоли: 45°(верхний), 45°±5° (нижний); ≤55Н (прилагаемая сила);

Вращение верхней поворотной консоли вокруг подпружиненной консоли (направление X): 320°±20° (угол); ≤25Н (прилагаемая сила);

Вращение нижней поворотной консоли вокруг верхней поворотной консоли (направление Y): 320°±20° (угол); ≤25Н (прилагаемая сила);

Вращение ламповой панели (купала) вокруг нижней поворотной консоли (Z направление): 320°±20° (угол); ≤25Н (прилагаемая сила);
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Втулки диска
	Втулки диска
	1 шт

	
	
	      2
	Поперечная балка
	Поперечная балка
	1 шт

	
	
	3
	Опорный рычаг
	Опорный рычаг
	1 шт

	
	
	4
	Основной источник света
	Основной источник света
	1 шт

	
	
	Расходные материалы и изнашевыемые узлы:

	
	
	-
	                           -
	-
	-

	3
	Требования к условиям эксплуатации

	Условия эксплуатации

Температура: 5~40℃ 

Влажность: 0% - 96 % 

Требуемая мощность: 100-240В~, 50/60Гц

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в

соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
	DDP конечный пользователь

КГП на ПХВ «Поликлиника № 1 города Семей» Управления здравоохранения области Абай

	5
	Срок поставки медицинской  техники    и место дислокации
	в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания договора
Адрес:  РК, области Абай, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя:

замену отработавших ресурс составных частей;

замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;

настройку и регулировку медицинской техники;

специфические для данной медицинской техники работы;

чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.

	7
	Требования к сопутствующим услугам
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара.

Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.


Приложение 3

Тендер «Медицинская техника»

Заявка на участие в тендере

 

_________________________________________________________ (наименование потенциального поставщика),

рассмотрев объявление/ тендерную документацию по проведению тендера № ____________________________________________________________________,

 (название тендера)

получение которой настоящим удостоверяется (указывается, если получена тендерная документация), настоящей

заявкой выражает согласие осуществить поставку лекарственных средств/медицинских изделий/фармацевтических

услуг в соответствии с условиями объявления/тендерной документацией по следующим лотам:

1)______________ (номер лота) ____________________________________

(подробное описание лекарственных средств/медицинских изделий/фармацевтических услуг)

2)________________ (номер лота) __________________________________

(подробное описание лекарственных средств/медицинских изделий/фармацевтических услуг)

в соответствии с условиями, правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг (далее – Правила).

Потенциальный поставщик подтверждает, что ознакомлен с условиями, предусмотренными Правилами, и осведомлен об ответственности за предоставление конкурсной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках поставки медицинской техники, а также иных ограничениях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

Потенциальный поставщик подтверждает достоверность сведений в данной заявке и прилагаемых к ней документов:

 

	№ п\п
	Наименование документа
	Количество листов

	  
	
	


 

Настоящая заявка действует до подведения итогов тендера.

Должность, Ф.И.О. (при его наличии) и подпись лица, имеющего полномочия подписать тендерную заявку от имени и по поручению ___________________________ (наименование потенциального поставщика)

 

	Печать (при наличии)
	«___» _______ 20__г.


Приложение 4

Тендер «Медицинская техника»

Исх. № __________

Дата ____________

Кому:_______________________________________________

(наименование и реквизиты организатора закупа, заказчика)

Банковская гарантия

(вид обеспечения тендерной заявки)

Наименование банка (филиала банка)

____________________________________________________________

(наименование, БИН и другие реквизиты банка)

Гарантийное обеспечение № ____________________

«__» _____ 20__ года

Банк (филиал банка) ______________________________________________

(наименование) (далее – Банк)

проинформирован, что____________________________________________

(наименование)

в дальнейшем «Потенциальный поставщик», принимает участие в тендере, объявленном ________________________________________________________,

(наименование заказчика/организатора закупа)

_________________ (дата, месяц, год объявления) и готов осуществить оказание услуги (наименование услуги)/ поставку (наименование и объем товара) на общую сумму________________ (прописью) тенге, из них (при участии в закупе по нескольким лотам):

1) по лоту № _____ (номер в объявлении) – в размере __________________

(сумма в цифрах и прописью) тенге;

2)...

В связи с этим Банк __________________________________________ (наименование банка)

берет на себя безотзывное обязательство выплатить заказчику/организатору закупа по первому требованию, включая сумму гарантийного обеспечения в размере 1 (один) процента равную ______________ (сумма в цифрах и прописью) по лоту № ____ на сумму________________

(сумма в цифрах и прописью) тенге, лоту № _____ на сумму________________ (сумма в цифрах и прописью) тенге, по получении требования на оплату по основаниям, предусмотренным правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг (далее – Правила).

Данная гарантия вступает в силу с момента вскрытия тендерной заявки Потенциального поставщика и действует до принятия по ней решения по существу в соответствии с Правилами, а при признании Потенциального поставщика победителем закупа – до представления им соответствующего гарантийного обеспечения по заключенному договору.

Должность, Ф.И.О. (при его наличии) ________

Печать Банка
Приложение 5

Тендер «Медицинская техника»
Типовой договор закупа
№ _____

 г. Семей  

                                        
                                                     «___» ___________ 2024 г.

	Бұдан әрі "Тапсырыс беруші" деп аталатын Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Семей қаласының № 1 емханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны директор Анатолий Әлімұлы Ахунжанов, бір жағынан жарғы негізінде әрекет ететін уәкілетті тұлға және жауапкершілігі шектеулі серіктестік атынан "________", бұдан әрі" Жеткізуші " деп аталатын, директор атынан ____________, Жарғы негізінде әрекет ететін уәкілетті тұлға, екінші жағынан, 2023 жылғы 07 маусымдағы № 110 бұйрық негізінде., тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтер жүйесінде медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидалары (әрі қарай – "Медициналық техниканы" сатып алу бойынша баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу қорытындылары туралы хаттамалар "____" ___________ 2024 осы дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды сатып алу шартын жасасты (бұдан әрі-шарт) және төмендегілер туралы келісімге келді:
	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения  «Поликлиника № 1 города Семей» Управления здравоохранения области Абай, именуемый в дальнейшем  «Заказчик», в лице директора Ахунжанов Анатолий Алимович, уполномоченного лица, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью «________», именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице директора ____________, уполномоченного лица, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Приказа № 110 от 07 июня 2023 г., правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг (далее – Правила), и протокола об итогах закупа способом запроса ценовых предложений по закупу «медицинская техника» от «____» ___________  2024 года, лот ______, заключили настоящий Договор закупа лекарственных средств и (или) медицинских изделий (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:



	1 тарау. Шартта қолданылатын терминдер
	Глава 1. Термины, применяемые в Договоре

	1. Осы Шартта төменде келтірілген ұғымдар мынадай түсіндірмеге ие болады:

1) шарт-жазбаша нысанды сақтай отырып, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Тапсырыс беруші мен өнім беруші арасында жасалған, оған барлық қосымшаларымен және толықтыруларымен, сондай-ақ шартта сілтемелері бар барлық құжаттамамен тараптар қол қойған азаматтық-құқықтық акт; 

2) шарттың бағасы-Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес өнім берушіге төлеуі тиіс сома;

3) тауар (лар) – өнім беруші Тапсырыс берушіге Шарт талаптарына сәйкес жеткізуге тиіс дәрілік заттар және (немесе) медициналық бұйымдар және ілеспе қызметтер;  

4) ілеспе қызметтер-тасымалдау және сақтандыру сияқты тауарларды жеткізуді қамтамасыз ететін қызметтер және шартты орындауға бағытталған өнім берушінің монтаждауды, іске қосуды, техникалық жәрдем көрсетуді, оқытуды және басқа да міндеттерін қамтитын кез келген басқа да қосалқы қызметтер;

5) Тапсырыс беруші-Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Семей қаласының № 1 емханасы" ШЖҚ КМК;
6) өнім беруші - жауапкершілігі шектеулі серіктестік"___________".
	1. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) Договор – гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан с соблюдением письменной формы, подписанный Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки; 

2) цена Договора – сумма, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в соответствии с условиями Договора;

3) товар (-ы) – лекарственные средства и (или) медицинские изделия и сопутствующие услуги, которые Поставщик должен поставить Заказчику в соответствии с условиями Договора;  

4) сопутствующие услуги – услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие как, транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие обязанности Поставщика, направленные на исполнение Договора;

5) Заказчик – КГП на ПХВ «Поликлиника № 1 города Семей» Управления здравоохранения области Абай;

6) Поставщик – Товарищество с ограниченной ответственностью «___________».

	2 тарау. Шарттың Мәні
	Глава 2. Предмет Договора

	2. Өнім беруші тауарды шарт талаптарына сәйкес, осы Шартқа қосымшаларда айқындалған сан мен сапада жеткізуге, ал Тапсырыс беруші оны қабылдауға және шарт талаптарына сәйкес төлеуге міндеттенеді.

3. Төменде көрсетілген құжаттар мен оларда көрсетілген шарттар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда: 

1) Осы Шарт;

2) сатып алынатын тауарлардың тізбесі және техникалық ерекшелік;

3) шарттың орындалуын қамтамасыз ету (Егер ереже талап етсе).
	2. Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с условиями Договора, в количестве и качестве, определенных в приложениях к настоящему Договору, а Заказчик принять его и оплатить в соответствии с условиями Договора.
3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно: 

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых товаров и техническая спецификация;

3) обеспечение исполнения Договора (если того требуют Правила).

	3-тарау. Шарттың бағасы және төлемі
	Глава 3. Цена Договора и оплата

	4. Шарттың бағасы _ _ _ _ _ _ (жазбаша) теңге 00 тиынды құрайды және өнім беруші оның өтінімінде көрсеткен бағаға сәйкес келеді.

5. Жеткізілген тауарлар үшін жеткізушіге ақы төлеу мынадай шарттарда жүргізіледі:

Төлем нысаны-бюджет қаражатының түсуіне қарай өнім берушінің есеп айырысу шотына аудару;

Төлем мерзімі 100% - бюджет қаражатының түсуіне қарай тауарды тағайындау пунктінде қабылдағаннан кейін тауарды жеткізу фактісі бойынша., Тапсырыс беруші осы Шарттың 6-тармағында көрсетілген құжаттарға қол қойғаннан және ұсынғаннан кейін нақты жеткізілген тауар үшін жүргізеді.

6. Төлемнің алдындағы қажетті құжаттар:

1) Өнім беруші ұсынатын және оның өндіруші, ресми дистрибьютор не өндірушінің ресми өкілі мәртебесін растайтын шарттың көшірмесі немесе өзге де құжаттар; 

2) шот-фактура, жүкқұжат, қабылдау-тапсыру актісі;

3) тауардың нақты түріне тән өзге де құжаттар (медициналық техниканы сатып алу кезінде: сервистік қызмет көрсетуді жүргізу кестесі; егер тауар өлшеу құралы болып табылса, өлшеу құралын бастапқы тексеруден өткені туралы сертификат; Тапсырыс берушінің Медициналық және техникалық мамандарын оқытуды жүргізуді растайтын құжаттар).
	4. Цена Договора  составляет _____ (прописью) тенге 00 тиын и соответствует цене, указанной Поставщиком в его заявке.

5. Оплата Поставщику за поставленные товары производиться на следующих условиях:

Форма оплаты  - перечисление на расчетный счет поставщика по мере поступления бюджетных средств;
Сроки выплат  100% -  по факту поставки товара после приемки товара в пункте назначения, по мере поступления бюджетных средств., производится Заказчиком за фактически поставленный товар, после подписания и предоставления документов, указанных в п. 6 настоящего Договора.

6. Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) копия договора или иные документы, представляемые Поставщиком и подтверждающие его статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя; 
2)  счет-фактура, накладная, акт приемки-передачи;

3) иные документы специфичные для конкретного вида товара (при закупе медицинской техники: график проведения сервисного обслуживания; сертификат о прохождении первичной поверки средства измерения, если товар является средством измерения; документы, подтверждающие проведение обучения медицинских и технических специалистов заказчика).



	4-тарау. Тауарды жеткізу және қабылдау шарттары
	Глава 4. Условия поставки и приемки товара

	7. Шарт шеңберінде жеткізілетін тауарлар техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе одан жоғары болуы тиіс.

8. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Шарттың мазмұнын немесе оның қандай да бір ережелерін, сондай-ақ осы Шартты орындау үшін Өнім беруші тартқан персоналды қоспағанда, Тапсырыс беруші немесе оның атынан басқа адамдар ұсынған техникалық құжаттаманы, жоспарларды, сызбаларды, үлгілерді, үлгілерді немесе ақпаратты біреуге жария етпеуге тиіс.

Көрсетілген ақпарат осы персоналға құпия түрде және шарттық міндеттемелерді орындау үшін қаншалықты қажет болса, сол шамада ұсынылуға тиіс.

9. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Шартты іске асыру мақсатында қоспағанда, жоғарыда аталған қандай да бір құжаттарды немесе ақпаратты пайдаланбауға тиіс.

10. Жеткізуші тауарларды түпкілікті межелі жерге тасымалдау кезінде олардың бүлінуіне немесе бүлінуіне жол бермейтін қаптаманы қамтамасыз етуі керек. 

Қаптама ешқандай шектеусіз қарқынды Көтеру-тасымалдау өңдеуіне және тасымалдау кезінде, сондай-ақ ашық сақтау кезінде экстремалды температураның, тұздың және жауын-шашынның әсеріне төтеп беруі тиіс. 

Оралған жәшіктердің габариттерін және олардың салмағын анықтау кезінде соңғы жеткізу пунктінің қашықтығын және тауарлардың барлық жүру пункттерінде қуатты жүк көтергіш құралдардың болуын ескеру қажет.

11. Жәшіктерді буып-түю және таңбалау, сондай-ақ оның ішіндегі және сыртындағы құжаттама Қазақстан Республикасының заңнамасына қатаң сәйкес келуге тиіс.

12. Тауарларды жеткізуді өнім беруші сатып алынатын тауарлардың тізбесінде көрсетілген Тапсырыс берушінің/сатып алуды ұйымдастырушының шарттарына сәйкес жүзеге асырады.

13. Өнім беруші тауарларды осы Шартқа қосымшада көрсетілген межелі пунктке дейін жеткізуі тиіс. Бұл тауарларды межелі жерге дейін тасымалдауды жеткізуші жүзеге асырады және төлейді, ал байланысты шығындар Шарттың бағасына қосылады.
	7. Товары, поставляемые в рамках Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.
8. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, представленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора.

Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

9. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

10. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. 

Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. 

При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.

11. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне ее должны строго соответствовать законодательству Республики Казахстан.
12. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика/организатора закупа, оговоренными в перечне закупаемых товаров.
13. Поставщик должен поставить товары до пункта назначения, указанного в приложении к настоящему Договору. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.

	5-тарау. Медициналық техниканы жеткізу және қабылдау ерекшеліктері
	Глава 5. Особенности поставки и приемки медицинской техники

	14. Жеткізілетін медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету орнатылғаннан және пайдалануға берілгеннен кейін 37 (отыз жеті) ай ішінде жарамды, осы кезеңдегі кепілдік сервистік қызмет көрсету құны Шарттың бағасына енгізілген және оған регламенттік және жөндеу жұмыстары, сондай-ақ бұл ретте өндіруші зауыт өндірген пайдаланылатын қосалқы бөлшектер мен тораптар кіреді. Бұл ретте кепілдік сервистік қызмет көрсету медициналық техниканың бұзылуына, жөнделуіне, тораптары мен жинақтауыштарын ауыстыруына байланысты тоқтап қалу кезеңіне сәйкес мерзімге ұзартылады немесе көрсетілген кезеңге Тапсырыс берушіге Өнім беруші ұқсас жұмыс істейтін медициналық техниканы ұсынады. 

15. Осы Шарт шеңберінде Өнім беруші Шартта көрсетілген қызметтерді ұсынуға тиіс.

16. Ілеспе қызметтердің бағасы Шарттың бағасына енгізілген.

17. Тапсырыс беруші Өнім берушіден өнім беруші дайындайтын немесе өткізетін қосалқы бөлшектер туралы ақпаратты, атап айтқанда Тапсырыс беруші Өнім берушіден сатып алу үшін таңдай алатын және кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін пайдалана алатын қосалқы бөлшектердің құны мен номенклатурасын ұсынуды талап ете алады.

18. Өнім беруші қосалқы бөлшектерді өндіруді тоқтатқан кезде:

а) Тапсырыс берушіге қажетті мөлшерде қажетті сатып алуды жүргізуге мүмкіндік беру үшін өндірісті алдағы уақытта қысқарту туралы алдын ала хабарлауға;

б) қажет болған жағдайда өндірісті тоқтатқаннан кейін Тапсырыс берушіге қосалқы бөлшектерге жоспарлар, сызбалар мен техникалық құжаттаманы тегін ұсынуға міндетті.

19. Өнім беруші Шарт шеңберінде жеткізілген тауарлардың қамтамасыз етілуіне кепілдік береді:

1) егер шартта өзгеше көзделмесе, конструкциялар мен материалдардың барлық соңғы модификацияларын көрсететін жаңа, пайдаланылмаған, жаңа не сериялық модельдер болып табылады;

2) Тапсырыс беруші ел үшін әдеттегі жағдайларда жеткізілген тауарларды қалыпты пайдалану кезінде конструкцияға, материалдарға немесе жұмысқа байланысты ақаулары жоқ.

20. Тапсырыс беруші ұсынған техникалық ерекшелікке қатаң сәйкес өнім беруші дайындаған конструкцияларда, материалдарда ақаулар пайда болған кезде Өнім беруші Тапсырыс берушінің оның (Тапсырыс берушінің) техникалық ерекшелігіндегі олқылықтары үшін жауап бермейді.

21. Бұл кепілдік Шартта көрсетілген түпкілікті межелі жерде нақты жағдайға және оларды қабылдауға байланысты тауарлардың бүкіл партиясы немесе оның бір бөлігі жеткізілгеннен кейін 37 ай ішінде жарамды.

22. Тапсырыс беруші осы кепілдікке байланысты барлық шағымдар туралы жеткізушіні жазбаша түрде жедел хабардар етуге міндетті.

23. Тауардың істен шығуы туралы хабарламаны алғаннан кейін өнім беруші хабарламаны алған сәттен бастап 72 (жетпіс екі) сағаттан аспайтын мерзімде болжамды жөндеудің себептерін, мерзімдерін айқындау үшін білікті маманның орынға шығуын қамтамасыз етуге тиіс. Өнім беруші өндіруші зауыт өндірген қосалқы бөлшектер мен тораптарды пайдалана отырып жөндеу жүргізуге немесе ақаулы тауарды немесе оның бір бөлігін Тапсырыс беруші тарапынан бір ай ішінде қандай да бір шығынсыз ауыстыруға тиіс.

24. Егер Өнім беруші хабарлама алған кезде ақауларды(ларды) бір ай ішінде түзетпесе, Тапсырыс беруші Өнім берушінің есебінен және Тапсырыс берушінің өнім берушіге қатысты шарт бойынша иеленуі мүмкін басқа да құқықтарына қандай да бір залалсыз ақауларды түзету бойынша қажетті санкциялар мен шараларды қолдана алады.

25. Екі тарап қол қойған жазбаша өзгерістерді қоспағанда, шарттың құжаттарына ешқандай ауытқуларға немесе өзгерістерге (сызбалар, жобалар немесе техникалық ерекшеліктер, жөнелту, буып-түю әдісі, жеткізу орны немесе өнім беруші ұсынатын қызметтер және басқалар) жол берілмейді.

26. Егер кез келген өзгеріс Өнім берушіге шарт бойынша тауарлардың кез келген бөлігін жеткізу үшін қажетті құнның немесе мерзімдердің азаюына әкеп соқтырса, онда шарттың бағасы немесе жеткізу кестесі немесе екеуі де тиісінше түзетіледі, ал Шартқа тиісті түзетулер енгізіледі. Осы баптың шеңберінде түзетуді жүргізуге өнім берушінің барлық сұрау салулары өнім беруші Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы өкім алған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуға тиіс.
	14. Гарантийное сервисное обслуживание на поставляемую медицинскую технику действительно в течение 37 (тридцать семь) месяцев после установки и введения в эксплуатацию, стоимость гарантийного сервисного обслуживания в течение данного периода включена в цену договора и включает в себя регламентные и ремонтные работы, а также используемые при этом запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем. При этом гарантийное сервисное обслуживание продлевается на срок соразмерно периоду простоя по причине поломки, ремонта, замены узлов и комплектующих медицинской техники или на указанный период Заказчику Поставщиком предоставляется аналогичная работающая медицинская техника. 

15. В рамках данного Договора Поставщик должен предоставить услуги, указанные в Договоре.
16. Цены на сопутствующие услуги включены в цену Договора.
17. Заказчик может потребовать от Поставщика предоставить информацию о запасных частях, изготовляемых или реализуемых Поставщиком, а именно стоимость и номенклатуру запасных частей, которые Заказчик может выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после истечения гарантийного срока.
18. Поставщик, при прекращении производства им запасных частей, должен:

а) заблаговременно уведомить Заказчика о предстоящем свертывании производства, с тем, чтобы позволить ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах;

б) при необходимости вслед за прекращением производства бесплатно предоставить Заказчику планы, чертежи и техническую документацию на запасные части.

19. Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках Договора:

1) являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное;

2) не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для страны Заказчика.

20. При появлении дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом соответствии с технической спецификацией, представленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения Заказчика в его (Заказчика) технической спецификации.
21. Эта гарантия действительна в течение 37 месяцев после доставки всей партии товаров или ее части в зависимости от конкретного случая и их приемки на конечном пункте назначения, указанном в Договоре.
22. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией.

23. После получения уведомления о выходе товара из строя поставщик должен в срок не более 72 (семьдесят два) часов с момента получения уведомления обеспечить выезд квалифицированного специалиста на место для определения причин, сроков предполагаемого ремонта. Поставщик должен произвести ремонт, используя запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем, или замену бракованного товара или его части без каких-либо расходов со стороны заказчика в течение одного месяца.

24. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в течение одного месяца, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

25. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки, или услуги, предоставляемые Поставщиком и иные) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.
26. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

	6-тарау. Тараптардың Жауапкершілігі
	Глава 6. Ответственность Сторон

	27. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін ешкімге толық немесе ішінара бермеуі тиіс.

28. Тауарларды жеткізуді және Қызметтерді көрсетуді Өнім беруші баға кестесінде көрсетілген кестеге сәйкес жүзеге асыруы тиіс.

29. Жеткізуші тарапынан жеткізілімді орындауды кешіктіру шарттың орындалуын қамтамасыз етуді ұстап қалуға және тұрақсыздық айыбын төлеуге әкеледі.

30. Егер Шартты орындау кезеңінде өнім беруші кез келген сәтте тауарларды уақтылы жеткізуге кедергі келтіретін талаптарға тап болса, Өнім беруші Тапсырыс берушіге кешіктіру фактісі, оның болжамды ұзақтығы және себебі (себептері) туралы жазбаша хабарламаны дереу жіберуге тиіс. Жеткізушіден хабарлама алғаннан кейін Тапсырыс беруші жағдайды бағалауы керек және бюджеттік бағдарлама әкімшісінің келісімі бойынша жеткізушінің шартты орындау мерзімін ұзарта алады. Бұл жағдайда мұндай ұзартуды тараптар Шартқа түзету енгізу жолымен ратификациялауға тиіс.

31. Форс-мажор талаптарын қоспағанда, егер Өнім беруші шартта көзделген мерзімдерде тауарларды жеткізе алмаса, Тапсырыс беруші шарт шеңберінде өзінің басқа құқықтарына нұқсан келтірмей, Шарттың бағасынан тұрақсыздық айыбы түрінде жеткізілмеген немесе мерзімдерін бұза отырып жеткізілген тауар сомасының 0,1 (нөл бүтін оннан бір) пайызы мөлшеріндегі соманы шегереді.

32. Өнім беруші Шарттың орындалуын өзінің қамтамасыз етуінен айырылмайды және егер Шарттың орындалуын кешіктіру форс-мажорлық мән-жайлардың нәтижесі болып табылса, оның талаптарын орындамауына байланысты тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе шарттың бұзылуына жауапты болмайды.

33. Егер Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиесілі қаражатты Шартта көрсетілген мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Өнім берушіге 0,1% (нөл) мөлшерінде кешіктірілген төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын (өсімпұлды) төлейді төленбеген тауардың тиесілі сомасынан бір бүтін). 

34. Шарттың мақсаттары үшін форс-мажор Тараптың қате есептелуіне немесе немқұрайлылығына байланысты емес оқиғаны білдіреді және Тараптардың кез келгенінің бақылауына бағынбайтын күтпеген сипатқа ие (дүлей зілзалалар, міндеттемелерді орындауға тыйым салатын немесе қандай да бір өзге де жолмен кедергі келтіретін мемлекеттік органдардың нормативтік актілерін немесе өкімдерін шығару, әскери іс-қимылдар, өндірісті тоқтата тұру немесе тоқтату және көрсетілген мән-жайлар еңсерілмейтін күштің (форс-мажордың) басталуы туралы куәлік), бұл жағдайлар Тараптардың кез келгенін шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауға мүмкіндік бермеді. 

35. Форс-мажорлық мән-жайлар туындаған кезде олар туындаған Тарап екінші Тарапқа осындай мән-жайлар және олардың себептері туралы жазбаша хабарлама жібереді және олардың басталуын форс-мажорлық мән-жайлар туындаған кезден бастап күнтізбелік он күн ішінде тиісті құжаттармен растайды. Бұл жағдайда Шарттың қолданылуы форс-мажорлық мән-жайлар тоқтатылғанға дейін тоқтатылады және шарттың қолданылу мерзімі форс-мажорлық мән-жайлардың қолданылу мерзіміне сәйкес ұзартылады. Хабарламау немесе уақтылы хабарламау Тарапты жоғарыда аталған кез келген мән-жайларға шарт бойынша міндеттемелерді тиісінше орындамағаны не орындамағаны үшін жауапкершіліктен босататын негіз ретінде сілтеме жасау құқығынан айырады.

36. Егер форс-мажорлық мән-жайлар күнтізбелік бір айдан астам уақытқа созылса, Тараптар бұл туралы жазбаша келісім жасасу арқылы Шарттың қолданылуын тоқтату туралы шешім қабылдауға құқылы. Бұл ретте тараптар нақты жеткізілген тауар үшін өзара есеп айырысуды жүргізеді.

37. Тапсырыс беруші, егер Өнім беруші банкрот немесе төлем қабілетсіз болып қалса, өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Шартты кез келген уақытта бұза алады. Бұл жағдайда, бұзу дереу жүзеге асырылады және егер Шартты бұзу Тапсырыс берушіге келтірілген немесе кейіннен қойылатын немесе қолданылатын әрекеттерді жасауға немесе санкцияларды қолдануға қандай да бір құқықтарды қозғамаса немесе қозғамаса, Тапсырыс беруші Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндеттеме алмайды.

38. Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетілуі тиіс, жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ шартты бұзудың күшіне ену күні айтылуы тиіс.

Шарт осындай жағдайларға байланысты жойылған кезде, Өнім беруші шарт бойынша бұзуға байланысты нақты шығындар үшін ғана тоқтатылған күні төлемді талап етуге құқылы. Тапсырыс беруші мен өнім беруші тікелей келіссөздер процесінде олардың арасында шарт бойынша немесе оған байланысты туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды шешуге бар күшін салуы тиіс.

39. Егер осындай келіссөздер басталғаннан кейін күнтізбелік 21 (жиырма бір) күн ішінде Тапсырыс беруші мен өнім беруші Шарт бойынша дауды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

40. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде, сондай-ақ осы Шартты жасасуға немесе тоқтатуға байланысты Тараптар Тараптар мен олардың жұмыскерлері және тараптар білетіндей, олардың аффилиирленген тұлғалары, агенттері, өкілдері, делдалдары және (немесе) қосалқы мердігерлері (бірлесіп орындаушылар) іс-әрекеттер жасамайды, жасауға итермелемейді деп сендіреді,  Қазақстан Республикасының, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы заңнамасын бұзатын не бұзуға ықпал ететін, сондай-ақ осы Шартқа сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы талаптарды сақтайды.
	27. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.
28. Поставка товаров и предоставление услуг должны осуществляться Поставщиком в соответствии с графиком, указанным в таблице цен.
29. Задержка с выполнением поставки со стороны поставщика приводит к удержанию обеспечения исполнения договора и выплате неустойки.
30. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товаров, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по согласованию с администратором бюджетной программы, продлить срок выполнения Договора поставщиком. В этом случае, такое продление должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в Договор.
31. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товары в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от суммы недопоставленного или поставленного с нарушением сроков товара.
32. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

33. За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов/расчетном счете Заказчика, если Заказчик не выплачивает Поставщику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от неоплаченной суммы не оплаченного товара. 

34. Для целей Договора форс-мажор означает событие, не связанное с просчетом или небрежностью Стороны, и имеет непредвиденный характер неподвластное контролю любой из Сторон (стихийные бедствия, издание нормативных актов или распоряжений государственных органов, запрещающих или каким-либо иным образом препятствующих исполнению обязательств, военные действия, приостановление или прекращение производства и обстоятельства указанные в свидетельстве о наступлении непреодолимой силы (форс-мажора)) при условии, что эти обстоятельства сделали невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору. 

35. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Сторона, у которой они возникли, направляет другой Стороне письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах и подтверждает их наступление соответствующими документами в течение десяти календарных дней с момента возникновения форс-мажорных обстоятельств. В этом случае действие Договора приостанавливается до прекращения форс-мажорных обстоятельств, и срок действия Договора продлевается соответственно сроку действия форс-мажорных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любые вышеуказанные обстоятельства как основание, освобождающее от ответственности за ненадлежащее исполнение, либо неисполнение обязательств по Договору.

36. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более одного календарного месяца, Стороны вправе принять решение о прекращении действия Договора путем заключения письменного соглашения об этом. При этом Стороны производят взаиморасчет за фактически поставленный товар.

37. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае, расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.
38. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
39. Если в течение 21 (двадцати одного) календарного дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

40. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не совершают, не побуждают к совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению законодательства Республики Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, а также соблюдают антикоррупционные требования согласно данного Договора.

	7-тарау. Құпиялылық
	Глава 7. Конфиденциальность

	41. Шарттың қолданылуы нәтижесінде бір Тарап екінші Тарап үшін беретін ақпарат, ақпарат мерзімі өткеннен немесе бұзылғаннан кейін 3 (үш) жылға дейінгі құпия мерзім болып табылады:

1) жария ету кезінде көпшілікке қол жетімді болды;

2) жария етілгеннен кейін екінші Тарап жария пайдалануға жария етуші тарап жариялау жолымен немесе шартты бұзбай (мемлекеттік, құқық қорғау және сот органдарының сұрау салулары бойынша ұсыну жолымен)өзге де жолмен түседі;

3) ашу кезінде екінші Тарап Тараптың иелігінде болды және мұндай тараптан тікелей немесе жанама түрде сатып алынбады;

4) үшінші тараптан алынған, алайда мұндай ақпарат үшінші тарапқа құпиялылыққа кепілдік беретін тараптан тікелей немесе жанама түрде ұсынылмаған;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда сотқа, мемлекеттік органдарға, жеке сот орындаушыларына ұсынылады.

42. Шартқа сәйкес өз міндеттемесін растайтын Тарап осындай міндеттеменің бұзылуы анықталған кезде дәлелдеу ауыртпалығын өзіне жүктейді.
	41. Информация, предоставляемая одной Стороной для другой Стороны в результате действия Договора, является конфиденциальной сроком до 3 (трех) лет после истечения или расторжения Договора, кроме тех случаев, когда информация:

1) во время раскрытия находилась в публичном доступе;

2) после раскрытия другой Стороне поступает в публичное пользование путем публикации или иным образом без нарушения Договора раскрывающей Стороной (путем предоставления по запросам государственных, правоохранительных и судебных органов);

3) во время раскрытия другой Стороной находилась во владении у Стороны и не была приобретена прямо или косвенно у такой Стороны;

4) была получена от третьей стороны, однако такая информация не была представлена третьей стороне напрямую или косвенно со Стороны, гарантирующей конфиденциальность;

5) представляется суду, государственным органам, частным судебным исполнителям в предусмотренных законодательством Республики Казахстан случаях.

42. Сторона, подтверждающая свое обязательство в соответствии с Договором, возлагает на себя бремя доказывания, при установлении нарушения такого обязательства.

	8 тарау. Қорытынды ережелер
	Глава 8. Заключительные положения

	43. Шарт қазақ және орыс тілдерінде жасалады. Егер Шарттың екінші тарабы шетелдік ұйым болып табылса, онда екінші данасы Қазақстан Республикасының тіл туралы заңнамасына сәйкес тілге аударылуы мүмкін. Шартты сот тәртібімен қарау қажет болған кезде шарттың қазақ немесе орыс тілдеріндегі данасы қаралады. Тараптар айырбастайтын шартқа қатысты барлық хат-хабарлар және басқа құжаттама осы шарттарға сәйкес келуі керек.

44. Шартқа сәйкес бір Тарап екінші Тарапқа жіберетін кез келген хабарлама хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде жіберіледі, содан кейін түпнұсқасы ұсынылады.

45. Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енген күні (егер хабарламада көрсетілсе) осы күндердің қайсысы кеш келетініне байланысты күшіне енеді.

46. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төленуге тиіс.

47. Өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді Қағидаларда көзделген нысанда, көлемде және талаптарда енгізуге міндетті.

48. Осы Шарт Тараптар қол қойғаннан және өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін күшіне енеді( егер ереже талап етсе) және 31.12.2024 ж. дейін қолданылады.

49. Осы тауарды сатып алу Шарты Тапсырыс берушінің дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сатып алуды жүзеге асыру процесінде тапсырыс беруші мен өнім беруші арасында туындайтын құқықтық қатынастарды реттейді. Осы Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының заңнамасына және сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес келуге тиіс.
	43. Договор составляется на казахском и русском языках. Если второй стороной Договора является иностранная организация, то второй экземпляр может переводиться на язык в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках. При необходимости рассмотрения Договора в судебном порядке рассматривается экземпляр Договора на казахском или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.
44. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.
45. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.
46. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.
47. Поставщик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных Правилами.
48. Настоящий Договор вступает в силу после подписания Сторонами и внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора (если того требуют Правила) и действует до 31.12.2024г.
49. Настоящий Договор закупа товара регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком закупа лекарственных средств и медицинских изделий. Любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Республики Казахстан и протоколу об итогах закупа.

	9 тарау. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы талаптар
	Глава 9. Антикоррупционные требования

	50. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде, сондай-ақ осы Шартты жасасуға немесе тоқтатуға байланысты Тараптар Тараптар мен олардың жұмыскерлері және тараптар білетіндей, олардың аффилиирленген тұлғалары, агенттері, өкілдері, делдалдары және (немесе) қосалқы мердігерлері (бірлесіп орындаушылар) іс-әрекеттер жасамайды, жасауға итермелемейді деп сендіреді,  Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзатын не бұзуға ықпал ететін, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласында қандай да бір ақша қаражатын немесе құндылықтарды төлемейді, төлеуді ұсынбайды және төлеуге рұқсат бермейді, қандай да бір заңсыз артықшылықтар немесе өзге де заңсыз мақсаттар алу мақсатында осы адамдардың іс-әрекеттеріне немесе шешімдеріне ықпал ету үшін кез келген тұлғаға тікелей немесе жанама түрде.

51. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде, сондай-ақ осы Шартты жасасуға немесе тоқтатуға байланысты Тараптар Тараптар мен олардың жұмыскерлері және тараптар білетіндей, олардың үлестес тұлғалары, агенттері, өкілдері, делдалдары және (немесе) қосалқы мердігерлері (бірлесіп орындаушылар) осы Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын іс-қимылдарды жүзеге асырмайтындығына сендіреді Пара беру/алу, коммерциялық пара беру, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың талаптарын бұзатын іс-әрекеттер сияқты шарттар.

52. Осы шарт тараптарының әрқайсысы басқа Тараптың қызметкерлерін қандай да бір жолмен, оның ішінде ақшалай сомалар, сыйлықтар беру, олардың атына жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) өтеусіз орындау арқылы және қызметкерді белгілі бір тәуелділікке салатын және осы қызметкердің оны ынталандыратын пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындауын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да тәсілдермен ынталандырудан бас тартады Тараптар.

53. Тараптардың әрқайсысы екінші Тараптан осы Шарттың орындалу барысын талдау мақсатында осы Шарттың орындалуы жөніндегі мәліметтерді қамтитын құжаттарды сұратады.

54. Тарапта қандай да бір Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шарттардың бұзылғаны немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған кезде тиісті Тарап екінші Тарапты жазбаша нысанда хабардар етеді, сондай-ақ бұл туралы жоғары тұрған басшыны және (немесе) мемлекеттік органның не қызметкері болып табылатын ұйымның басшылығын және (немесе) 1-тармаққа сәйкес уәкілетті мемлекеттік органдарды хабардар етеді "сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы"Қазақстан Республикасы Заңының 24-бабы. 

55. Жазбаша хабарламада Тарап фактілерге сілтеме жасайды немесе контрагенттің, оның үлестес тұлғаларының, қызметкерлерінің, агенттерінің, өкілдерінің, делдалдарының және (немесе) қосалқы мердігерлердің (бірлесіп орындаушылардың) осы шарттардың қандай да бір ережелерін қолданылып жүрген заңдармен сараланатын іс-әрекеттерде көрініс табатын, не болғанын немесе бұзуы мүмкін екенін нақты растайтын немесе болжауға негіз беретін материалдарды ұсынады,  пара беру немесе алу, коммерциялық пара беру, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың талаптарын бұзатын әрекеттер ретінде.

56. Осы Шарттың Тараптары сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі рәсімдердің жүргізілуін таниды және олардың сақталуын бақылайды. Бұл ретте тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне тартылған контрагенттермен іскерлік қатынастардың болуын барынша азайту үшін ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бір-біріне өзара жәрдем көрсетеді.

57. Осы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы талаптың 5-тармағына сәйкес жазбаша хабарлама алған Тарап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде тергеп-тексеруді жүргізеді және оның нәтижелерін екінші Тараптың атына ұсынады.
	50. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не совершают, не побуждают к совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению законодательства Республики Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

51. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования Антикоррупционного законодательства.

52. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

53. Каждая из Сторон запрашивает у другой Стороны документы, содержащие сведения по исполнению настоящего Договора в целях анализа хода исполнения настоящего Договора.

54. При возникновении у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона уведомляет другую Сторону в письменной форме, а также информирует об этом вышестоящего руководителя и (или) руководство государственного органа либо организации, сотрудником которой является, и (или) уполномоченные государственные органы в соответствии с пунктом 1 статьи 24 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции». 

55. В письменном уведомлении Сторона ссылается на факты или предоставляет материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками, агентами, представителями, посредниками и (или) субподрядчиками (соисполнителями), выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования Антикоррупционного законодательства.

56. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать наличие деловых отношений с контрагентами, которые предположительно вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

57. Сторона, получившая письменное уведомление в соответствии с пунктом 5 настоящего Антикоррупционного требования, в течение 10 (десяти) календарных дней проводит расследование и представляет его результаты в адрес другой Стороны.

	10 тарау. Тараптардың мекенжайлары, банк деректемелері және қолдары:
	Глава 10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:


	Заказчик
	Поставщик

	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Поликлиника № 1 города Семей» Управления здравоохранения области Абай
	Товарищество с ограниченной ответственностью 

«»

	Адрес РК, ОА, 071400, город Семей

улица Жамакаева, 100

тел: 521724 (факс),562532 

РНН 182700234503

БИК 080540020185

Филиал в г. Семей АО «БанкЦенрКредит» ИИКKZ588560000005003567

БИК KCJBKZKX
КБЕ 16

И.о. директора                          Ахунжанов А.А. 

«___»_____________2024г.
	РК, область Абай, г. Семей, 
БИН 

АО «»

БИК 

ИИК 

Директор    __________ ______________.                  

«___»_____________2024г.                    


Приложение 6

Тендер «Медицинская техника»
Опись документов, прилагаемых к заявке потенциального поставщика

	№
	Наименование документа
	Дата и номер
	Краткое содержание
	Кем подписан документ (указать должность и Ф.И.О (при его наличии))
	Оригинал, копия, нотариально засвидетельство-ванная копия (указать нужное)
	Номер страницы

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Приложение 7

Тендер «Медицинская техника»
Исх. № __________

Дата ____________

Кому:
___________________________
___________________________
(наименование и реквизиты
организатора закупа, заказчика)
Банковская гарантия

(вид обеспечения исполнения договора)
Наименование банка:
____________________________________________________________________
(наименование, бизнес-идентификационный номер и другие реквизиты банка)


Гарантийное обязательство № _____________________

__________________ 




 «___» __________ _____г.

(местонахождение) 

Принимая во внимание, что ____________________________________________
(наименование Поставщика/Исполнителя), (далее – Поставщик/Исполнитель)
заключил Договор/Дополнительное соглашение №________ от «__» ______ г.
(далее – Договор/Дополнительное соглашение) на поставку (оказание)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(описание товаров или услуг) и Вами было предусмотрено в Договоре/Дополнительном соглашении, что Поставщик/Исполнитель внесет обеспечение его исполнения в виде банковской гарантии на общую сумму _____________________________________________ (сумма в цифрах и прописью) тенге.

Настоящим Банк ________________________________________________ (наименование банка) подтверждает, что является гарантом по вышеуказанному Договору и берет на себя безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную ___________________________________________________________________
(сумма в цифрах и прописью), по получении Вашего письменного требования на оплату, по основаниям, предусмотренным Договором и правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, а также письменного подтверждения того, что Поставщик/Исполнитель не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязательства по Договору.

Данная гарантия вступает в силу со дня ее подписания и действует до момента полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

Подписи уполномоченных лиц Банка 

(с указанием должности и Ф.И.О. (при его наличии))
Печать Банка

Приложение 8

Тендер «Медицинская техника»
Ценовое предложение потенциального поставщика _______________________________________

(наименование потенциального поставщика)

на поставку лекарственного средства и (или) медицинского изделия

№ закупа ____________

Способ закупа ____________

Лот № _____________

	№ п/п
	Содержание ценового предложения на поставку лекарственного средства/медицинского изделия
	Содержание 

(для заполнения потенциальным поставщиком)

	1
	Наименование лекарственного средства или медицинского изделия (международное непатентованное название или состав) 
	

	2
	Характеристика 
	

	3
	Единица измерения 
	


	4
	№ Регистрационного удостоверения (удостоверений)/разрешения на разовый ввоз
	


	5
	Торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия
	


	6
	Лекарственная форма/характеристика (форма выпуска) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз
	

	7
	Единица измерения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз
	


	8
	Производитель, по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз
	

	9
	Страна происхождения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз
	

	10
	Фасовка (количество единиц измерения в упаковке) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз
	

	11
	Цена за единицу в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки/цена с наценкой Единого дистрибьютора (при закупе Единым дистрибьютором) 
	*

	12
	Количество в единицах измерения (объем)
	

	13
	Сумма поставки в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы
	

	14
	График поставки
	


     * цена потенциального поставщика/цена с учетом наценки Единого

дистрибьютора

Дата «___» ____________ 20___ г.
 
Должность, Ф.И.О. (при его наличии) _________________   ____________

Подпись

    






_________ Печать (при наличии)

